## ОТЧЕТ
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Коммунистическая, 26
за 2015 г.
Работы, выполненные по технической эксплуатации, ремонту, санитарной очистке жилого дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2015 г. |  | -87178.02
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 50294.75
1.2 | Накладные расходы | руб. | 5029.47
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 4950.72
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 11111.97
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 13240.44
Итого: |  | руб. | 84627.35
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
| Итого: | руб. | 168755.92
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 5199.22
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 603.12
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 41969.75
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 23941.44
| Итого: | руб. | 71713.53
| Услуги сторонних организаций: | руб. | 79389.35
4 | ВСЕГО: | руб. | 404486.15
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 16758.37
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 79883.99
7 | ИТОГО: | руб. | 501128.51
8 | Рентабельность 5 % | руб. | 25056.43
9 | ВСЕГО: | руб. | 526184.94
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 526184.94
| Сумма поступлений от населения | руб. | 539459.8
| Сумма прочих поступлений | руб.
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | -13274.86
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | -100452.88
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## Тек.ремонт
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2015 г.
По домам: Коммунистическая, 26
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Водопровод и канализация
1 | Заделка трещин на канализ. трубопроводе | место | 1 | 2.2.1.2 п19 | 0.530 | 0.53 | Коммунистическая, 26-подвал(1) ,
2 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-20 мм | шт | 6 | 65-9-31 | 1.740 | 10.44 | Коммунистическая, 26-кв 11-7-5-подвал(6) ,
3 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-25 мм | шт | 4 | 65-9-32 | 1.830 | 7.32 | Коммунистическая, 26-подвал(2) , Коммунистическая, 26-кв 28(2) ,
4 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-32 мм | шт | 16 | 65-9-32 | 1.830 | 29.28 | Коммунистическая, 26-кв 11-7-5-подвал(16) ,
5 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-1000 мм | шт | 1 | 65-8-2 | 1.472 | 1.472 | Коммунистическая, 26-кв 61(1) ,
6 | Осмотр канализационой системы | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | Коммунистическая, 26-женская конс.(1) ,
7 | Осмотр системы водопровода | квар | 3 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.8 | Коммунистическая, 26-подвал,кв 45(3) ,
8 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 86 | 65-10-1 | 0.322 | 27.692 | Коммунистическая, 26-подвал,женская(15) , Коммунистическая, 26-Женская конс(8) , Коммунистическая, 26-Женск.конс(18) , Коммунистическая, 26-кв 4, подвал(10) , Коммунистическая, 26-Женская конс(10) , Коммунистическая, 26-Женск. конс(10) , Коммунистическая,
9 | Регулировка смывного бачка | шт | 2 | 2.2.1.2 п9 | 0.390 | 0.78 | Коммунистическая, 26-кв 49(1) , Коммунистическая, 26-кв 49(1) ,
10 | Ремонт вентиля | шт | 22 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 3.96 | Коммунистическая, 26-кв 34(1) , Коммунистическая, 26-подвал(20) , Коммунистическая, 26-кв 49(1) ,
11 | Ремонт водопроводного крана | шт | 1 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.18 | Коммунистическая, 26-кв 13(1) ,
12 | Ремонт отдельного участка канализации | место | 1 | 2.2.1.2 п19 | 0.530 | 0.53 | Коммунистическая, 26-кв 43(1) ,
13 | Ремонт соединений | соед. | 1 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.27 | Коммунистическая, 26-кв 38(1) ,
14 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 14 | 65-5-1 | 0.810 | 11.34 | Коммунистическая, 26-кв 49(1) , Коммунистическая, 26-кв 15(1) , Коммунистическая, 26-кв 44,38(2) , Коммунистическая, 26-кв 45(1) , Коммунистическая, 26-подвал,кв 57(3) , Коммунистическая, 26-кв 11-7-5-подвал(5) , Коммунистическая, 26-кв 57(1) ,
15 | Смена санитарно-технических приборов (гибких подводок) | шт | 2 | 65-6-10 | 0.524 | 1.048 | Коммунистическая, 26-кв 49(1) , Коммунистическая, 26-кв 6(1) ,
16 | Устранение засоров санитарных приборов | пр | 3 | 2.2.1.2 п8 | 0.690 | 2.07 | Коммунистическая, 26-Женская конс(1) , Коммунистическая, 26-Женская конс(1) , Коммунистическая, 26-Женск. конс(1) ,
17 | Устранение течи в трубопроводе | соед. | 2 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.54 | Коммунистическая, 26-кв 28-отопление(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 99.852
2 Отопление
18 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | ст. | 8 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 2.16 | Коммунистическая, 26-кв 42,57,5(8) ,
19 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 13.1 | 65-23-2 | 1.270 | 16.637 | Коммунистическая, 26(13.1) ,
20 | Прокладка трубопрводов ц/о из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм | пог.м | 2 | 16-02-004-01 | 0.798 | 1.595 | Коммунистическая, 26-подвал(2) ,
21 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе d до 100мм | пог.м | 2 | 65-14-4 | 0.650 | 1.3 | Коммунистическая, 26-подвал(2) ,
22 | Ремонт соединения в отопительной системе | соед. | 6 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 1.62 | Коммунистическая, 26-кв 57,5(2) , Коммунистическая, 26-кв 5,31(4) ,
23 | Укрепление крючков для труб центрального отопления | креп. | 1 | 2.2.1 п5 | 0.160 | 0.16 | Коммунистическая, 26-кв 5(1) ,
24 | Установка заглушек | шт | 1 | 65-17-1 | 1.120 | 1.12 | Коммунистическая, 26-на отопл кв 34(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 24.592
3 Санитарная очистка
25 | Погрузка мусора вручную на автотранспорт при высоте бортов до 0,8 м | м3 | 15.755 | 2.2.1 п22 | 0.468 | 7.37334 | Коммунистическая, 26(15.755)
26 | Подметание подвалов | м2 | 300 | УСО-2 | 0.018 | 5.4 | Коммунистическая, 26(300) ,
27 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 2200 | УСО-8 | 0.003 | 7.26 | Коммунистическая, 26(1200) , Коммунистическая, 26(1000) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 20.033
4 Содержание и текущий ремонт
28 | Заделка отверстий канализационных | отв | 2 | 2.2.2 п16 | 0.690 | 1.38 | Коммунистическая, 26-кв 13(2) ,
29 | Изготовление и установка металического поручня | ч/час | 8 | факт | 1.000 | 8 | Коммунистическая, 26-3 под(8) ,
30 | Осмотр чердачного люка | ч/час | 0.3 | факт | 1.000 | 0.3 | Коммунистическая, 26(0.3) ,
31 | Отсыпка отмостки ПГС | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Коммунистическая, 26(1) ,
32 | Очистка козырьков от снега | м2 | 6 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.48 | Коммунистическая, 26(6) ,
33 | Проверка дымохода | м | 6 | 65-35-1 | 0.187 | 1.122 | Коммунистическая, 26-кв 70(6) ,
34 | Прочистка вентиляционного канала и дымохода | м | 15 | 65-35-1 | 0.187 | 2.805 | Коммунистическая, 26-кв 62(15) ,
35 | Ремонт беседки | ч/час | 32 | факт | 1.000 | 32 | Коммунистическая, 26-сварочн, кровельн. работы(32) ,
36 | Ремонт мет двери (привариваривание) | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Коммунистическая, 26-4 под(4) ,
37 | Ремонт поручней (сварочн.работы) | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Коммунистическая, 26(4) ,
38 | Ремонт придомовой территории (ограждений)- сварка | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Коммунистическая, 26(4) ,
39 | Ремонт штукатурки откосов | м2 | 2 | 2.2.8 п11 | 2.500 | 5 | Коммунистическая, 26-1,2 подезд(2) ,
40 | Скалывание сосулек с крыш | м2 | 29 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 2.32 | Коммунистическая, 26(29) ,
41 | Скалывание сосулек,сброс снега и наледи с крыш | м2 | 44 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 3.96 | Коммунистическая, 26(44) ,
42 | Смена стекол | м.ф. | 2.4 | 2.2.5 п30 | 0.230 | 0.552 | Коммунистическая, 26-2 под(2.4) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 70.919
5 Электромонтажные работы
43 | Включение автоматов | шт | 6 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.54 | Коммунистическая, 26-ВРУ 3под, кв 38,49(6) ,
44 | Замена перегоревшей эл.лампочки | шт | 7 | 2.2.1.3 п1 | 0.095 | 0.665 | Коммунистическая, 26(1) , Коммунистическая, 26-подвал(2) , Коммунистическая, 26(3) , Коммунистическая, 26-2 под(1) ,
45 | Измерение сопротивления изоляции сетей | уч. | 2 | 2.2.2.3 п17 | 0.560 | 1.12 | Коммунистическая, 26-кв 55, 4 под(2) ,
46 | Мелкий ремонт электропроводки | шт | 3 | 2.2.1.3 п3 | 0.050 | 0.15 | Коммунистическая, 26-подвал(3) ,
47 | Осмотр щита | шт | 1 | 2.2.1.3 п7 | 0.090 | 0.09 | Коммунистическая, 26-3под 5эт(1) ,
48 | Осмотр эл. линий | шт | 2 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.18 | Коммунистическая, 26-1 под тамбур(2) ,
49 | Осмотр эл.линий на лесн.клетке | шт | 1 | 2.2.1.3 | 0.095 | 0.095 | Коммунистическая, 26-кв 18(1) ,
50 | Осмотр электросчетчика | шт | 1 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.09 | Коммунистическая, 26-кв 70(1) ,
51 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт | 1 | 67-13-1 | 1.607 | 1.607 | Коммунистическая, 26-кв 23(1) ,
52 | Смена ламп люминисцентных | шт | 7 | 67-05-2 | 0.139 | 0.973 | Коммунистическая, 26-кв 5(3) , Коммунистическая, 26-1 под 1 эт(1) , Коммунистическая, 26-1,2 эт 3 под(2) , Коммунистическая, 26-1 под 1эт(1) ,
53 | Смена светильников для люм. ламп 1X40 Вт. | шт | 2 | 67-8-3 | 1.633 | 3.266 | Коммунистическая, 26(1) , Коммунистическая, 26-тамбур 1 под(1) ,
54 | Смена стартера для люм. ламп. 220 В. | шт | 1 | 67-5-17 | 0.071 | 0.071 | Коммунистическая, 26(1) ,
55 | Установка замка на эл. щиты | шт | 1 | 67-13-3 | 1.207 | 1.207 | Коммунистическая, 26-4 под 2эт(1) ,
56 | Установка розетки | шт | 2 | 67-9-2 | 0.841 | 1.682 | Коммунистическая, 26(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 11.736
| ИТОГО: |  |  |  |  | 227,13
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 227,13
| Стоимость работ: |  | 19816.14 / 164.25 * 227.13234 |  |  | 27402.66
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 34582.15
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"

## Сан.очис
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2015 г.
По домам: Коммунистическая, 26
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 7678 | кв.м
Асфальт уличный |  |  | кв.м
Газоны |  | 25080 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 7678 | 7.48 | 57411.86
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 7678 |  | 57411.86
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
Убрано с коэффициентом - 0,7
Убрано с коэффициентом - 0
ИТОГО:
3 | Газоны
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 25080 | 1.37 | 34379.18
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 25080 |  | 34379.18
| ВСЕГО: | 32758 |  | 91791.04
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 3879.7 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3876.7 | 19.85 | 76952.5
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3876.7 |  | 76952.495
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 12.39 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 12.39 | руб.
| ИТОГО расходов: | 168755.92 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Жукова В.А.