## ОТЧЕТ
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Космонавтов, 4
за 2015 г.
Работы, выполненные по технической эксплуатации, ремонту, санитарной очистке жилого дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2015 г. |  | 267995.48
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 17731.33
1.2 | Накладные расходы | руб. | 1773.13
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 3009.68
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 22566.74
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 8049.24
Итого: |  | руб. | 53130.12
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
| Итого: | руб. | 144617.63
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 2266.73
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 1148.52
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 25514.6
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 14420.16
| Итого: | руб. | 43350.01
| Услуги сторонних организаций: | руб. | 38499.44
4 | ВСЕГО: | руб. | 279597.21
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 10725
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 48563.75
8 | ИТОГО: | руб. | 338885.95
9 | Рентабельность 5 % | руб. | 16944.3
10 | ВСЕГО: | руб. | 355830.25
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 355830.25
| Сумма поступлений от населения | руб. | 355182.63
| Сумма прочих поступлений | руб.
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 647.62
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 268643.1
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## Тек.ремонт
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2015 г.
По домам: Космонавтов, 4
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь d до 300мм) | м3 | 3 | 68-3-1 | 2.570 | 7.71 | Космонавтов, 4(3) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 7.710
2 Водопровод и канализация
2 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-1000 мм | шт | 1 | 65-8-2 | 1.472 | 1.472 | Космонавтов, 4-подвал(1) ,
3 | Осмотр канализационой системы | квар | 5 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 3 | Космонавтов, 4-кв 27(1) , Космонавтов, 4-подвал(4) ,
4 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 10 | 65-10-1 | 0.322 | 3.22 | Космонавтов, 4-кв 31,36(10) ,
5 | Прочистка дворовой канализационной сети | м | 10 | 65-10-2 | 1.080 | 10.8 | Космонавтов, 4-кв 31, подвал(10) ,
6 | Регулировка смывного бачка | шт | 1 | 2.2.1.2 п9 | 0.390 | 0.39 | Космонавтов, 4-кв 35(1) ,
7 | Ремонт вентиля | шт | 1 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.18 | Космонавтов, 4-кв 14(1) ,
8 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 1 | 65-5-1 | 0.810 | 0.81 | Космонавтов, 4-кв 24(1) ,
9 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм) | шт | 1 | 65-5-3 | 1.330 | 1.33 | Космонавтов, 4-подвал(1) ,
10 | Смена сгонов | шт | 1 | 65-16-2 | 0.416 | 0.416 | Космонавтов, 4-подвал(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 21.618
3 Отопление
11 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 2.003 | 65-23-2 | 1.270 | 2.54381 | Космонавтов, 4(2.003) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 2.544
4 Санитарная очистка
12 | Погрузка мусора вручную на автотранспорт при высоте бортов до 0,8 м | м3 | 1.22 | 2.2.1 п22 | 0.468 | 0.57096 | Космонавтов, 4(0.22) , Космонавтов, 4(1) ,
13 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 310 | УСО-8 | 0.003 | 1.023 | Космонавтов, 4(120) , Космонавтов, 4(100) , Космонавтов, 4(90) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 1.594
5 Содержание и текущий ремонт
14 | Демонтаж, утепление и установка на место подъездной двери | ч/час | 8 | факт | 1.000 | 8 | Космонавтов, 4-3 под(8) ,
15 | Заделка отверстий канализ. | отв | 1 | 2.2.2 п17 | 1.000 | 1 | Космонавтов, 4-кв 20(1) ,
16 | Навеска проушин для замка | шт | 2 | 2.2.5 п29 | 0.150 | 0.3 | Космонавтов, 4-чердак(2) ,
17 | Прочистка вентиляционного канала и дымохода | м | 14 | 65-35-1 | 0.187 | 2.618 | Космонавтов, 4-кв 27(14) ,
18 | Ремонт бетонного пола (цементного) и ступеней | м2 | 18 | 2.2.7 п12 | 0.700 | 12.6 | Космонавтов, 4-3 под(18) ,
19 | Ремонт окон | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Космонавтов, 4-3 под(1) ,
20 | Ремонт оконных переплетов | ств. | 1 | 2.2.5 п2 | 0.910 | 0.91 | Космонавтов, 4(1) ,
21 | Смена стекол | м.ф. | 9.86 | 2.2.5 п30 | 0.230 | 2.2678 | Космонавтов, 4-кв 17(3.4) , Космонавтов, 4-3 под(6.46) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 28.696
6 Электромонтажные работы
22 | Включение автоматов | шт | 4 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.36 | Космонавтов, 4-1,2 под ВРУ(4) ,
23 | Демонтаж кабеля | м | 1 | 67-3-1 | 0.782 | 0.7819 | Космонавтов, 4-отсоедин. домофона кв 34(1) ,
24 | Замена перегоревшей эл.лампочки | шт | 8 | 2.2.1.3 п1 | 0.095 | 0.76 | Космонавтов, 4-подвал(2) , Космонавтов, 4(2) , Космонавтов, 4(4) ,
25 | Крепление эл. проводки | шт | 5 | 67-3-1 | 0.096 | 0.482 | Космонавтов, 4-подвал(5) ,
26 | Осмотр эл. линий | шт | 3 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.27 | Космонавтов, 4-2 под(3) ,
27 | Смена ламп люминисцентных | шт | 11 | 67-05-2 | 0.139 | 1.529 | Космонавтов, 4-кв 30(1) , Космонавтов, 4(3) , Космонавтов, 4-4 подъезд(2) , Космонавтов, 4(1) , Космонавтов, 4(4) ,
28 | Смена светильников для люм. ламп 1X40 Вт. | шт | 2 | 67-8-3 | 1.633 | 3.266 | Космонавтов, 4(1) , Космонавтов, 4-3 под 1 эт(1) ,
29 | Установка шинок на электропроводке | шт | 3 | 67-3-1 | 0.096 | 0.2892 | Космонавтов, 4-1под 2,3 эт, 2под1 эт(3) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 7.738
| ИТОГО: |  |  |  |  | 69,90
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 69,90
| Стоимость работ: |  | 19816.14 / 164.25 * 69.89967 |  |  | 8433.13
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 10642.61
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"

## Сан.очис
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2015 г.
По домам: Космонавтов, 4
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 8998 | кв.м
Асфальт уличный |  | 2299 | кв.м
Газоны |  | 2112 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 8998 | 7.48 | 67292.61
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 8998 |  | 67292.61
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 2299 | 10.28 | 23643.4
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 2299 |  | 23643.4
3 | Газоны
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 2112 | 1.37 | 2890.91
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 2112 |  | 2890.91
| ВСЕГО: | 13409 |  | 93826.92
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 2564.1 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 2557 | 19.85 | 50756.45
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 2557 |  | 50756.45
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 34.26 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 34.26 | руб.
| ИТОГО расходов: | 144617.63 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Жукова В.А.