## ОТЧЕТ
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Космонавтов, 6
за 2015 г.
Работы, выполненные по технической эксплуатации, ремонту, санитарной очистке жилого дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2015 г. |  | 85488.3
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 13831.09
1.2 | Накладные расходы | руб. | 1383.11
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 1886.65
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 14547.44
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 5045.76
Итого: |  | руб. | 36694.05
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
| Итого: | руб. | 86061.38
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 1468.9
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 722.04
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 15994.13
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 8874.72
| Итого: | руб. | 27059.79
| Услуги сторонних организаций: | руб. | 37289.26
4 | ВСЕГО: | руб. | 187104.48
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 6600.58
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 30442.75
7 | ИТОГО: | руб. | 224147.81
8 | Рентабельность 5 % | руб. | 11207.39
9 | ВСЕГО: | руб. | 235355.2
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 235355.2
| Сумма поступлений от населения | руб. | 201771.03
| Сумма прочих поступлений | руб. | 30240
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 3344.17
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 88832.47
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## Тек.ремонт
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2015 г.
По домам: Космонавтов, 6
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Приготовление раствора для побелки вручную с подноской воды | л | 1 | 47-01-096-1 | 0.005 | 0.0048 | Космонавтов, 6(1) ,
2 | Ручная побелка деревьев в возрасте 6-8 лет | шт | 3 | 47-01-097-3 | 0.029 | 0.0864 | Космонавтов, 6(3) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 0.091
2 Водопровод и канализация
3 | Осмотр канализационой системы | квар | 4 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 2.4 | Космонавтов, 6-магУспех(1) , Космонавтов, 6-маг.Успех(1) , Космонавтов, 6-маг.Успех(1) , Космонавтов, 6-маг.Успех(1) ,
4 | Осмотр системы водопровода | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | Космонавтов, 6-кв 23(1) , Космонавтов, 6-маг.Успех(1) ,
5 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 40 | 65-10-1 | 0.322 | 12.88 | Космонавтов, 6-подвал(10) , Космонавтов, 6-маг.Успех(30) ,
6 | Ремонт водоразборных кранов (d-15 мм) (замена кранбуксы) | шт | 1 | 65-6-31 | 0.267 | 0.267 | Космонавтов, 6-кв 5(1) ,
7 | Ремонт соединений | соед. | 1 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.27 | Космонавтов, 6-маг. Успех(1) ,
8 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 3 | 65-5-1 | 0.810 | 2.43 | Космонавтов, 6-кв 24(1) , Космонавтов, 6-маг.Успех(1) , Космонавтов, 6-кв 19(1) ,
9 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм) | шт | 1 | 65-5-2 | 1.030 | 1.03 | Космонавтов, 6-кв 19(1) ,
10 | Смена санитарно-технических приборов (гофра к унитазу) | шт | 1 | 65-6-7 | 1.000 | 1 | Космонавтов, 6-магУспех(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 21.477
3 Отопление
11 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 5.5 | 65-23-2 | 1.270 | 6.985 | Космонавтов, 6(5.5) ,
12 | Осмотр системы отопления | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | Космонавтов, 6-кв 19(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 7.585
4 Санитарная очистка
13 | Погрузка мусора вручную на автотранспорт при высоте бортов до 0,8 м | м3 | 1.22 | 2.2.1 п22 | 0.468 | 0.57096 | Космонавтов, 6(0.22) , Космонавтов, 6(1) ,
14 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 530 | УСО-8 | 0.003 | 1.749 | Космонавтов, 6(150) , Космонавтов, 6(200) , Космонавтов, 6(180) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 2.320
5 Содержание и текущий ремонт
15 | Заделка отверстий | отв | 3 | 2.2.2 п17 | 1.000 | 3 | Космонавтов, 6-кв 22(3) ,
16 | Изготовление и установка жалюзийных решеток на слух.окна | ч/час | 8 | факт | 1.000 | 8 | Космонавтов, 6(8) ,
17 | Навеска замка (навесной) | шт | 1 | 56-12-11 | 0.246 | 0.246 | Космонавтов, 6(1) ,
18 | Очистка кровель от снега | м2 | 55 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 4.4 | Космонавтов, 6(55) ,
19 | Очистка кровель от снега, льда , скалывание сосулек (высота снежно-ледовых лавин от 0,8-1м) | м2 | 30 | 2-2-4-67 | 0.144 | 4.32 | Космонавтов, 6-кв 25(30) ,
20 | Очистка крыши от снега | м2 | 15 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 1.35 | Космонавтов, 6-кв 15(15) ,
21 | Прочистка вентиляционного канала и дымохода | м | 38 | 65-35-1 | 0.187 | 7.106 | Космонавтов, 6-кв 19(6) , Космонавтов, 6-кв 22,19(32) ,
22 | Ремонт отдельных мест кровли | м2 | 4 | 2.2.4 п46 | 0.490 | 1.96 | Космонавтов, 6-кв 27(4) ,
23 | Смена стекол | м.ф. | 4.56 | 2.2.5 п30 | 0.230 | 1.0488 | Космонавтов, 6-слух.окна(4.56) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 31.431
6 Электромонтажные работы
24 | Замена перегоревшей эл.лампочки | шт | 3 | 2.2.1.3 п1 | 0.095 | 0.285 | Космонавтов, 6-подвал(3) ,
25 | Смена выключателя | шт | 1 | 67-7-1 | 0.861 | 0.861 | Космонавтов, 6-кв 15(1) ,
26 | Смена ламп люминисцентных | шт | 6 | 67-05-2 | 0.139 | 0.834 | Космонавтов, 6(3) , Космонавтов, 6-кв 24(1) , Космонавтов, 6-1 под 1 эт(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 1.980
| ИТОГО: |  |  |  |  | 64,88
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 64,88
| Стоимость работ: |  | 19816.14 / 164.25 * 64.88396 |  |  | 7828
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 9878.94
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"

## Сан.очис
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2015 г.
По домам: Космонавтов, 6
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 3058 | кв.м
Асфальт уличный |  | 2123 | кв.м
Газоны |  | 3311 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 3058 | 7.48 | 22869.77
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3058 |  | 22869.77
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 2123 | 10.28 | 21824.66
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 2123 |  | 21824.66
3 | Газоны
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 3311 | 1.37 | 4533.21
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3311 |  | 4533.21
| ВСЕГО: | 8492 |  | 49227.64
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 1859 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 1855 | 19.84 | 36803.2
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 1855 |  | 36803.2
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 30.54 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 30.54 | руб.
| ИТОГО расходов: | 86061.38 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Жукова В.А.