## ОТЧЕТ
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Нефтяников, 34
за 2015 г.
Работы, выполненные по технической эксплуатации, ремонту, санитарной очистке жилого дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2015 г. |  | 83407.82
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 1743.41
1.2 | Накладные расходы | руб. | 174.34
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 568.54
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 1321.13
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 1520.53
Итого: |  | руб. | 5327.95
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
| Итого: | руб. | 37055.44
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 1183.24
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб.
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 4819.81
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 2688.26
| Итого: | руб. | 8691.31
| Услуги сторонних организаций: | руб. | 12290.95
4 | ВСЕГО: | руб. | 63365.65
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 1788.1
6 | Услуги по организации эксплуатации жилого дома | руб. | 9173.88
7 | ИТОГО: | руб. | 74327.62
8 | Рентабельность 5 % | руб. | 3716.38
9 | ВСЕГО: | руб. | 78044
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 78044
| Сумма поступлений от населения | руб. | 59264.58
| Сумма прочих поступлений | руб.
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 18779.42
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 102187.23
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## Тек.ремонт
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2015 г.
По домам: Нефтяников, 34
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Распиловка и раскрежовка стволов и веток деревьев | м3 | 1 | 68-3-3 | 2.970 | 2.97 | Нефтяников, 34(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 2.970
2 Водопровод и канализация
2 | Смена арматуры(вентилей и клапанов обр. муфтовых d-20 мм) | шт | 2 | 65-5-1 | 0.810 | 1.62 | Нефтяников, 34-кв 4а(1) , Нефтяников, 34-кв 6(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 1.620
3 Санитарная очистка
3 | Погрузка мусора вручную на автотранспорт при высоте бортов до 0,8 м | м3 | 7.54 | 2.2.1 п22 | 0.468 | 3.52872 | Нефтяников, 34(3) , Нефтяников, 34(0.52) , Нефтяников, 34(3.48) , Нефтяников, 34(0.54) ,
4 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 400 | УСО-8 | 0.003 | 1.32 | Нефтяников, 34(200) , Нефтяников, 34(200) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 4.849
4 Содержание и текущий ремонт
5 | Осмотр чердачного люка | ч/час | 0.3 | факт | 1.000 | 0.3 | Нефтяников, 34(0.3) ,
6 | Прочистка вентиляционного канала и дымохода | м | 8 | 65-35-1 | 0.187 | 1.496 | Нефтяников, 34-кв 7(8) ,
7 | Скалывание сосулек с крыш | м2 | 5 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.4 | Нефтяников, 34(5) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 2.196
5 Электромонтажные работы
8 | Осмотр эл.линий на лесн.клетке | шт | 1 | 2.2.1.3 | 0.095 | 0.095 | Нефтяников, 34-кв 4а(1) ,
9 | Смена ламп люминисцентных | шт | 1 | 67-05-2 | 0.139 | 0.139 | Нефтяников, 34-2 эт(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 0.234
| ИТОГО: |  |  |  |  | 11,87
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 11,87
| Стоимость работ: |  | 19816.14 / 164.25 * 11.86872 |  |  | 1431.92
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 1807.08
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"

## Сан.очис
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2015 г.
По домам: Нефтяников, 34
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 2890 | кв.м
Асфальт уличный |  |  | кв.м
Газоны |  | 4200 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 2890 | 7.48 | 21617.3
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 2890 |  | 21617.3
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
Убрано с коэффициентом - 0,7
Убрано с коэффициентом - 0
ИТОГО:
3 | Газоны
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 4200 | 1.37 | 5762.2
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 4200 |  | 5762.2
| ВСЕГО: | 7090 |  | 27379.5
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 490 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 487 | 19.84 | 9662.08
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 487 |  | 9662.08
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 13.86 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 13.86 | руб.
| ИТОГО расходов: | 37055.44 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Жукова В.А.