## ОТЧЕТ
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Оренбургская, 1А
за 2015 г.
Работы, выполненные по технической эксплуатации, ремонту, санитарной очистке жилого дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2015 г. |  | 201263.62
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 61461.04
1.2 | Накладные расходы | руб. | 6146.1
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 5064.66
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 10881.26
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 13545.18
Итого: |  | руб. | 97098.25
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
| Итого: | руб. | 190743.73
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 4147.42
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 401.52
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 42935.72
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 24513.48
| Итого: | руб. | 71998.14
| Услуги сторонних организаций: | руб. | 33914.25
4 | ВСЕГО: | руб. | 393754.37
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 17159.43
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 81722.59
7 | ИТОГО: | руб. | 492636.38
8 | Рентабельность 5 % | руб. | 24631.82
9 | ВСЕГО: | руб. | 517268.2
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 517268.2
| Сумма поступлений от населения | руб. | 582595.05
| Сумма прочих поступлений | руб. | 17524.3
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | -82851.15
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 118412.47
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## Тек.ремонт
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2015 г.
По домам: Оренбургская, 1А
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Подсыпка песка в песочницы | м3 | 0.45 | 11-011-002-01 | 3.410 | 1.5345 | Оренбургская, 1А(0.45) ,
2 | Приготовление раствора для побелки вручную с подноской воды | л | 7 | 47-01-096-1 | 0.005 | 0.0336 | Оренбургская, 1А(7) ,
3 | Разборка Новогодней атритбутики | ч/час | 3 | факт | 1.000 | 3 | Оренбургская, 1А(3) ,
4 | Распиловка и раскрежовка стволов и веток деревьев | м3 | 2 | 68-3-3 | 2.970 | 5.94 | Оренбургская, 1А(2) ,
5 | Ручная побелка деревьев в возрасте 6-8 лет | шт | 15 | 47-01-097-3 | 0.029 | 0.432 | Оренбургская, 1А(15) ,
6 | Установка Новогодней атрибутики в Черемушках | ч/час | 5.7 | факт | 1.000 | 5.7 | Оренбургская, 1А(5.7) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 16.640
2 Водопровод и канализация
7 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на многосл. металл-полимер. трубы d-32 мм | м | 16 | 65-9-12 | 1.550 | 24.8 | Оренбургская, 1А-кв 44-47,2,3,Спартак(16) ,
8 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-20 мм | шт | 6 | 65-9-31 | 1.740 | 10.44 | Оренбургская, 1А-Спартак(5) , Оренбургская, 1А-кв 2,3,Спартак(1) ,
9 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-32 мм | шт | 1 | 65-9-32 | 1.830 | 1.83 | Оренбургская, 1А-Спартак(1) ,
10 | Замена каналлизационного чугунного патрубка на патрубок ПВХ d-110 мм | шт | 1 | 65-8-5 | 0.736 | 0.736 | Оренбургская, 1А-кв 6,подвал(1) ,
11 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-1000 мм | шт | 5 | 65-8-2 | 1.472 | 7.36 | Оренбургская, 1А-кв 9-13(3) , Оренбургская, 1А-кв 6,подвал(1) , Оренбургская, 1А-кв 50(1) ,
12 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-2000 мм | шт | 3 | 65-8-3 | 2.944 | 8.832 | Оренбургская, 1А-кв 9-13(1) , Оренбургская, 1А-кв 6,подвал(1) , Оренбургская, 1А-кв 50(1) ,
13 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-500 мм | шт | 1 | 65-8-1 | 0.736 | 0.736 | Оренбургская, 1А-кв 6,подвал(1) ,
14 | Осмотр канализационой системы | квар | 3 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.8 | Оренбургская, 1А-кв 24,21,подвал(3) ,
15 | Осмотр системы водопровода | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | Оренбургская, 1А-кв 47(1) , Оренбургская, 1А-Спартак-перекрытие(1) ,
16 | Осмотр системы отопления | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | Оренбургская, 1А-кв 31,69(2) ,
17 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 65 | 65-10-1 | 0.322 | 20.93 | Оренбургская, 1А-подвал(10) , Оренбургская, 1А-подвал(15) , Оренбургская, 1А-подвал(10) , Оренбургская, 1А-Спартак(10) , Оренбургская, 1А-подвал(20) ,
18 | Регулировка смывного бачка | шт | 1 | 2.2.1.2 п9 | 0.390 | 0.39 | Оренбургская, 1А-кв 17(1) ,
19 | Ремонт вентиля | шт | 2 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.36 | Оренбургская, 1А-кв 31(1) , Оренбургская, 1А-кв 2(1) ,
20 | Ремонт водоразборных кранов (d-15 мм) (замена кранбуксы) | шт | 1 | 65-6-31 | 0.267 | 0.267 | Оренбургская, 1А-кв 51(1) ,
21 | Ремонт отдельного участка канализации | место | 1 | 2.2.1.2 п19 | 0.530 | 0.53 | Оренбургская, 1А-подвал(1) ,
22 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 19 | 65-5-1 | 0.810 | 15.39 | Оренбургская, 1А-Спартак(1) , Оренбургская, 1А-Спартак,кв 67(3) , Оренбургская, 1А-кв 44-47,2,3,6,Спартак(6) , Оренбургская, 1А-кв 51(1) , Оренбургская, 1А(1) , Оренбургская, 1А-кв 1(6) , Оренбургская, 1А-подвал(1) ,
23 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм | пог.м | 1 | 65-9-5 | 1.214 | 1.214 | Оренбургская, 1А-Спартак(1) ,
24 | Смена резьбы на трубопроводе | шт | 3 | 65-16-1 | 0.287 | 0.861 | Оренбургская, 1А-Спартак(3) ,
25 | Смена сгонов | шт | 3 | 65-16-2 | 0.416 | 1.248 | Оренбургская, 1А-Спартак(2) , Оренбургская, 1А-кв 1(1) ,
26 | Устранение течи в соединениях трубопровода | место | 1 | 2.2.1.2 п18 | 0.450 | 0.45 | Оренбургская, 1А(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 100.574
3 Отопление
27 | Ликвидация воздушных пробок | ст. | 3 | 2.2.1 п9 | 0.560 | 1.68 | Оренбургская, 1А-кв 28,31(3) ,
28 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | ст. | 33 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 8.91 | Оренбургская, 1А-кв 21,6,63,52,30,28,1,5,9,36(33) ,
29 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 12.344 | 65-23-2 | 1.270 | 15.67688 | Оренбургская, 1А(12.344) ,
30 | Осмотр системы отопления | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | Оренбургская, 1А(1) ,
31 | Ремонт соединения в отопительной системе | соед. | 2 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.54 | Оренбургская, 1А-кв 17(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 27.407
4 Санитарная очистка
32 | Погрузка мусора вручную на автотранспорт при высоте бортов до 0,8 м | м3 | 5.96 | 2.2.1 п22 | 0.468 | 2.78928 | Оренбургская, 1А(0.22) , Оренбургская, 1А(2) , Оренбургская, 1А(2.34) , Оренбургская, 1А(1.4) ,
33 | Подметание подвалов | м2 | 250 | УСО-2 | 0.018 | 4.5 | Оренбургская, 1А(250) ,
34 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 1700 | УСО-8 | 0.003 | 5.61 | Оренбургская, 1А(900) , Оренбургская, 1А(800) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 12.899
5 Содержание и текущий ремонт
35 | Заделка отверстий | отв | 3 | 2.2.2 п17 | 1.000 | 3 | Оренбургская, 1А(3) ,
36 | Заделка отверстий канализ. | отв | 1 | 2.2.2 п17 | 1.000 | 1 | Оренбургская, 1А-кв 22(1) ,
37 | Заделка отверстий канализационных | отв | 4 | 2.2.2 п16 | 0.690 | 2.76 | Оренбургская, 1А-кв 9,13(4) ,
38 | Изготовление и установка жалюзийных решеток на слух.окна | ч/час | 12 | факт | 1.000 | 12 | Оренбургская, 1А(12) ,
39 | Навеска замка | шт | 1 | 2.2.5 п29 | 0.150 | 0.15 | Оренбургская, 1А-кв 3(1) ,
40 | Осмотр кровли | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Оренбургская, 1А-кв 33(4) ,
41 | Отогрев водостоков | ч/час | 3 | факт | 1.000 | 3 | Оренбургская, 1А(3) ,
42 | Очистка козырьков от снега | м2 | 8 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.64 | Оренбургская, 1А(8) ,
43 | Очистка кровель от наледи | м2 | 2 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.16 | Оренбургская, 1А-кв 50(2) ,
44 | Очистка кровель от снега, льда , скалывание сосулек (высота снежно-ледовых лавин от 0,8-1м) | м2 | 38 | 2-2-4-67 | 0.144 | 5.472 | Оренбургская, 1А-кв 69(38) ,
45 | Очистка крыши от снега | м2 | 6 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 0.54 | Оренбургская, 1А-кв 69(6) ,
46 | Очистка чердака от снега | м2 | 3 | 2-2-4-67 | 0.144 | 0.432 | Оренбургская, 1А-кв 67(3) ,
47 | Проверка тяги | м | 15 | 65-35-1 | 0.187 | 2.805 | Оренбургская, 1А-кв 54(15) ,
48 | Проверка чердачного помещения и люка | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Оренбургская, 1А(0.5) ,
49 | Прочистка вент каналов | пог.м | 45 | 60-16-2 | 0.490 | 22.05 | Оренбургская, 1А-кв 2(45) ,
50 | Прочистка вент каналов и дымоходов с пробивкой | пог.м | 36 | 60-16-3 | 0.743 | 26.7516 | Оренбургская, 1А-кв 36(15) , Оренбургская, 1А-кв 19(6) , Оренбургская, 1А-кв 2(15) ,
51 | Прочистка вентиляционного канала и дымохода | м | 29 | 65-35-1 | 0.187 | 5.423 | Оренбургская, 1А(24) , Оренбургская, 1А-кв 20(5) ,
52 | Ремонт водосточных труб | м | 4 | 2.2.4 п27 | 0.380 | 1.52 | Оренбургская, 1А-кв 69(4) ,
53 | Ремонт кровли | м2 | 1 | 2.2.4 п1 | 0.570 | 0.57 | Оренбургская, 1А-кв 69(1) ,
54 | Ремонт кровли | м2 | 5 | 2.2.4 п46 | 0.490 | 2.45 | Оренбургская, 1А-кв 69(2) , Оренбургская, 1А-пропенивание парапета(3) ,
55 | Ремонт придомовой территории (поручни, турнки, сышки)- сварка | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Оренбургская, 1А-турник и поручень(2) ,
56 | Ремонт примыкания на кровле | м | 3 | 2.2.4 п37 | 0.660 | 1.98 | Оренбургская, 1А(3) ,
57 | Ремонт урны (сварка) | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Оренбургская, 1А(4) ,
58 | Смена дверных приборов (пружины) | шт | 1 | 56-12-7 | 0.572 | 0.5724 | Оренбургская, 1А-4 под(1) ,
59 | Смена стекол | м.ф. | 9.24 | 2.2.5 п30 | 0.230 | 2.1252 | Оренбургская, 1А-слух.окна(9.24) ,
60 | Устройство ограждений трубных | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Оренбургская, 1А(4) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 109.901
6 Электромонтажные работы
61 | Включение автоматов | шт | 8 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.72 | Оренбургская, 1А-кв 46(2) , Оренбургская, 1А-кв 55(2) , Оренбургская, 1А-кв 46(2) , Оренбургская, 1А-кв 37(2) ,
62 | Замена перегоревшей эл.лампочки | шт | 8 | 2.2.1.3 п1 | 0.095 | 0.76 | Оренбургская, 1А(3) , Оренбургская, 1А-подвал(4) , Оренбургская, 1А-вход 4 под(1) ,
63 | Осмотр эл. линий | шт | 7.2 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.648 | Оренбургская, 1А-1,2 подъезд(3.2) , Оренбургская, 1А-3 под(2) , Оренбургская, 1А-кв 35(2) ,
64 | Осмотр электрич. сети | шт | 1 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.09 | Оренбургская, 1А-1эт 2 под(1) ,
65 | Ремонт ВРУ | шт | 1 | 67-15-1 | 5.566 | 5.566 | Оренбургская, 1А-щиовая(1) ,
66 | Смена ламп люминисцентных | шт | 11 | 67-05-2 | 0.139 | 1.529 | Оренбургская, 1А(3) , Оренбургская, 1А-2,4 подъезд(5) , Оренбургская, 1А-4 под 5 эт(1) , Оренбургская, 1А-2 под 1,5 эт(2) ,
67 | Смена светильников для люм. ламп 1X40 Вт. | шт | 2 | 67-8-3 | 1.633 | 3.266 | Оренбургская, 1А(1) , Оренбургская, 1А-2 под тамбур(1) ,
68 | Смена светильников для люм. ламп 2X40 Вт. | шт | 1 | 67-8-6 | 1.633 | 1.633 | Оренбургская, 1А-4 под 5 эт(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 14.212
| ИТОГО: |  |  |  |  | 281,63
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 281,63
| Стоимость работ: |  | 19816.14 / 164.25 * 281.63346 |  |  | 33978.01
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 42880.25
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"

## Сан.очис
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2015 г.
По домам: Оренбургская, 1А
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 5456 | кв.м
Асфальт уличный |  | 5016 | кв.м
Газоны |  | 14817 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 5456 | 7.48 | 40799
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 5456 |  | 40799
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 5016 | 10.28 | 51575.59
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 5016 |  | 51575.59
3 | Газоны
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 14817 | 1.37 | 20318.1
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 14817 |  | 20318.1
| ВСЕГО: | 25289 |  | 112692.69
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 3936.9 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3930.5 | 19.84 | 77981.12
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3930.5 |  | 77981.12
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 69.92 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 69.92 | руб.
| ИТОГО расходов: | 190743.73 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Жукова В.А.