## ОТЧЕТ
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Революционная, 45
за 2015 г.
Работы, выполненные по технической эксплуатации, ремонту, санитарной очистке жилого дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2015 г. |  | -333952.33
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 40554.03
1.2 | Накладные расходы | руб. | 4055.4
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 4178.21
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 16422.84
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 11174.4
Итого: |  | руб. | 76384.88
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
| Итого: | руб. | 149010.09
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 2527.73
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 1128.24
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 35420.78
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 19049.04
| Итого: | руб. | 58125.79
| Услуги сторонних организаций: | руб. | 103800.33
4 | ВСЕГО: | руб. | 387321.1
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 13331.94
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 67418.88
7 | ИТОГО: | руб. | 468071.92
8 | Рентабельность 5 % | руб. | 23403.6
9 | ВСЕГО: | руб. | 491475.51
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 491475.51
| Сумма поступлений от населения | руб. | 451321.6
| Сумма прочих поступлений | руб. | 154401.01
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | -114247.1
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | -448199.43
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## Тек.ремонт
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2015 г.
По домам: Революционная, 45
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Подсыпка песка в песочницы | м3 | 0.23 | 11-011-002-01 | 3.410 | 0.7843 | Революционная, 45(0.23) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 0.784
2 Водопровод и канализация
2 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-16 мм | шт | 3 | 65-9-30 | 1.680 | 5.04 | Революционная, 45-Авоська(3) ,
3 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-20 мм | шт | 4 | 65-9-31 | 1.740 | 6.96 | Революционная, 45-Авоська(4) ,
4 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-25 мм | шт | 3.5 | 65-9-32 | 1.830 | 6.405 | Революционная, 45-кв 42(2) , Революционная, 45-подвал,кв 11(1.5) ,
5 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-1000 мм | шт | 4 | 65-8-2 | 1.472 | 5.888 | Революционная, 45-кв 30,33,38(2) , Революционная, 45-Авоська(2) ,
6 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-150 мм | шт | 5 | 65-8-1 | 0.736 | 3.68 | Революционная, 45-кв 30,33,38,1,5(4) , Революционная, 45-Авоська(1) ,
7 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-2000 мм | шт | 4 | 65-8-3 | 2.944 | 11.776 | Революционная, 45-кв 30,33,38,1,5(4) ,
8 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-250 мм | шт | 1 | 65-8-1 | 0.736 | 0.736 | Революционная, 45-Авоська(1) ,
9 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-500 мм | шт | 2 | 65-8-1 | 0.736 | 1.472 | Революционная, 45-кв 1,5(2) ,
10 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-50 мм, l-150 мм | шт | 1 | 65-8-14 | 0.736 | 0.736 | Революционная, 45-кв 1,5(1) ,
11 | Монтаж трубной резьбы d-32 мм | шт | 1 | 65-9-24 | 0.288 | 0.2878 | Революционная, 45-подвал(1) ,
12 | Осмотр канализационой системы | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | Революционная, 45-кв 33(1) ,
13 | Осмотр системы водопровода | квар | 5 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 3 | Революционная, 45-кв 12,3(2) , Революционная, 45-Авоська(1) , Революционная, 45-кв 33 затоплен(1) , Революционная, 45-кв 32(1) ,
14 | Осмотр системы отопления | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | Революционная, 45-кв 38(1) ,
15 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 33 | 65-10-1 | 0.322 | 10.626 | Революционная, 45-подвал(23) , Революционная, 45-Авоська(10) ,
16 | Прочистка дворовой канализационной сети | м | 5 | 65-10-2 | 1.080 | 5.4 | Революционная, 45(5) ,
17 | Регулировка смывного бачка | шт | 2 | 2.2.1.2 п9 | 0.390 | 0.78 | Революционная, 45-Авоська(1) , Революционная, 45-маг.Авоська(1) ,
18 | Ремонт вентиля | шт | 4 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.72 | Революционная, 45-кв 18(1) , Революционная, 45-кв 5(1) , Революционная, 45-подвал(1) , Революционная, 45-кв 33(1) ,
19 | Ремонт водопроводного крана | шт | 1 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.18 | Революционная, 45-кв 10(1) ,
20 | Ремонт водоразборных кранов (d-15 мм) (замена кранбуксы) | шт | 2 | 65-6-31 | 0.267 | 0.534 | Революционная, 45-Авоська,кв 40(2) ,
21 | Ремонт смывных бачков | шт | 1 | 65-6-6 | 0.800 | 0.8 | Революционная, 45-Авоська(1) ,
22 | Ремонт соединений | соед. | 1 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.27 | Революционная, 45-Авоська(1) ,
23 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 10 | 65-5-1 | 0.810 | 8.1 | Революционная, 45-кв 22(2) , Революционная, 45-кв 22(1) , Революционная, 45-кв 1,5(1) , Революционная, 45-Авоська(2) , Революционная, 45-кв 1,55(2) , Революционная, 45-подвал(2) ,
24 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм) | шт | 2 | 65-5-2 | 1.030 | 2.06 | Революционная, 45-кв 22(1) , Революционная, 45-подвал(1) ,
25 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм | пог.м | 2.5 | 65-9-5 | 1.214 | 3.035 | Революционная, 45-Авоська(2.5) ,
26 | Устранение засоров санитарных приборов | пр | 2 | 2.2.1.2 п8 | 0.690 | 1.38 | Революционная, 45-Авоська(1) , Революционная, 45-кв 28(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 81.066
3 Отопление
27 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | шт | 16 | 2.2.1.10 | 0.190 | 3.04 | Революционная, 45-кв 40,17,57,2,подвал(12) , Революционная, 45-кв 7,11(4) ,
28 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 10 | 65-23-2 | 1.270 | 12.7 | Революционная, 45(10) ,
29 | Осмотр системы отопления | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | Революционная, 45-кв 27(1) ,
30 | Слив и наполнение водой системы отопления (перезапуск) | 1000м3 | 1.6 | 65-23-1 | 0.410 | 0.656 | Революционная, 45-кв 22(0.6) , Революционная, 45-кв 11(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 16.996
4 Санитарная очистка
31 | Погрузка мусора вручную на автотранспорт при высоте бортов до 0,8 м | м3 | 18.165 | 2.2.1 п22 | 0.468 | 8.50122 | Революционная, 45(18.165)
32 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 300 | УСО-8 | 0.003 | 0.99 | Революционная, 45(300) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 9.491
5 Содержание и текущий ремонт
33 | Заделка выбоин в цементных полах | м2 | 1 | 2.2.7 п11 | 0.950 | 0.95 | Революционная, 45-Авоська(1) ,
34 | Заделка отверстий канализ. | отв | 4 | 2.2.2 п18 | 1.100 | 4.4 | Революционная, 45-кв 33,5(3) , Революционная, 45-Авоська(1) ,
35 | Навеска замка (навесной) | шт | 1 | 56-12-11 | 0.246 | 0.246 | Революционная, 45-чердак(1) ,
36 | Окраска масляными составами ранее окраш. поверх-тей стал. труб за 1 раз | м2 | 6 | 62-32-1 | 0.628 | 3.765 | Революционная, 45-подвал(6) ,
37 | Осмотр лаза на чердак | ч/час | 0.3 | факт | 1.000 | 0.3 | Революционная, 45(0.3) ,
38 | Очистка козырьков от снега | м2 | 8 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.64 | Революционная, 45(8) ,
39 | Ремонт доводчика | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Революционная, 45-2 под регулировка(0.5) ,
40 | Ремонт козырька | ч/час | 17.5 | факт | 1.000 | 17.5 | Революционная, 45-рихтовка 1,3,4 под,2 под(17.5) ,
41 | Ремонт мет двери (привариваривание) | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Революционная, 45-лаз д/кошек(1) ,
42 | Ремонт штукатурки кирпичных и бетоных стен | м2 | 1.5 | 2.2.8 п8 | 1.500 | 2.25 | Революционная, 45-4 под(1.5) ,
43 | Ремонт штукатурки откосов | м2 | 4 | 2.2.8 п11 | 2.500 | 10 | Революционная, 45-4 под(4) ,
44 | Скалывание сосулек,сброс снега и наледи с крыш | м2 | 32 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 2.88 | Революционная, 45(20) , Революционная, 45(12) ,
45 | Смена стекол | м.ф. | 18.8 | 2.2.5 п30 | 0.230 | 4.324 | Революционная, 45(15.49) , Революционная, 45-2 под(3.31) ,
46 | Установка почтовых ящиков | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Революционная, 45-4 под(4) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 52.755
6 Электромонтажные работы
47 | Включение автоматов | шт | 4 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.36 | Революционная, 45-кв 17(2) , Революционная, 45-кв 18(2) ,
48 | Замена перегоревшей эл.лампочки | шт | 3 | 2.2.1.3 п1 | 0.095 | 0.285 | Революционная, 45-подвал(2) , Революционная, 45(1) ,
49 | Мелкий ремонт электропроводки | шт | 11 | 2.2.1.3 п3 | 0.050 | 0.55 | Революционная, 45-кв 17(2) , Революционная, 45-кв 22, Авоська(5) , Революционная, 45-кв 17(2) , Революционная, 45-Авоська(2) ,
50 | Осмотр эл. линий | шт | 5 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.45 | Революционная, 45-кв 17(3) , Революционная, 45-3 под(2) ,
51 | Отключение автоматов | шт | 2 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.18 | Революционная, 45(2) ,
52 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт | 1 | 67-13-1 | 1.607 | 1.607 | Революционная, 45-кв 17(1) ,
53 | Смена выключателя | шт | 1 | 67-7-1 | 0.861 | 0.861 | Революционная, 45-2 под(1) ,
54 | Смена ламп люминисцентных | шт | 16 | 67-05-2 | 0.139 | 2.224 | Революционная, 45-Авоська,кв 37(5) , Революционная, 45-кв 45(4) , Революционная, 45-4 под(1) , Революционная, 45-2,3 под(2) , Революционная, 45-1,2 под(2) , Революционная, 45-2 эт 3под(1) , Революционная, 45-4 под 1эт(1) ,
55 | Смена патронов | шт | 2 | 67-11-1 | 0.396 | 0.792 | Революционная, 45-Авоська(2) ,
56 | Смена светильников для люм. ламп 2X80 Вт. | шт | 2 | 67-8-7 | 1.633 | 3.266 | Революционная, 45-маг.Авоська(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 10.575
| ИТОГО: |  |  |  |  | 171,67
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 171,67
| Стоимость работ: |  | 19816.14 / 164.25 * 171.66732 |  |  | 20711.01
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 26137.3
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"

## Сан.очис
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2015 г.
По домам: Революционная, 45
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 5159 | кв.м
Асфальт уличный |  |  | кв.м
Газоны |  | 7612 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 5159 | 7.48 | 38573.15
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 5159 |  | 38573.15
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
Убрано с коэффициентом - 0,7
Убрано с коэффициентом - 0
ИТОГО:
3 | Газоны
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 7612 | 1.37 | 10437.24
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 7612 |  | 10437.24
| ВСЕГО: | 12771 |  | 49010.39
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 5041.3 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 5039.1 | 19.84 | 99975.74
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 5039.1 |  | 99975.744
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 23.96 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 23.96 | руб.
| ИТОГО расходов: | 149010.09 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Жукова В.А.