## ОТЧЕТ
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Революционная, 52
за 2015 г.
Работы, выполненные по технической эксплуатации, ремонту, санитарной очистке жилого дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2015 г. |  | -97760.52
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 134920.06
1.2 | Накладные расходы | руб. | 13492.01
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 3333.75
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 14016.66
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 8915.94
Итого: |  | руб. | 174678.42
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
| Итого: | руб. | 254511.43
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 3950.89
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 1008
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 28261.88
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 16161.48
| Итого: | руб. | 49382.25
| Услуги сторонних организаций: Ремонт полов кафельных - 125510; Смена двери - 4979; Обслуживание ОДПУ - 8400; Лабораторно-профилакт. испытание электроустановок - 20741; Изготовление паспорта - 4000; Проверка дымоходов - 22680. | руб. | 186310
4 | ВСЕГО: | руб. | 664882.1
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 16693.78
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 53792.84
7 | ИТОГО: | руб. | 735368.72
8 | Рентабельность 5 % | руб. | 36768.44
9 | ВСЕГО: | руб. | 772137.15
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 772137.15
| Сумма поступлений от населения | руб. | 519354.94
| Сумма прочих поступлений | руб. | 49520.3
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 203261.91
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 105501.4
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## Тек.ремонт
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2015 г.
По домам: Революционная, 52
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Приготовление раствора для побелки вручную с подноской воды | л | 8 | 47-01-096-1 | 0.005 | 0.0384 | Революционная, 52(8) ,
2 | Распиловка и раскрежовка стволов и веток деревьев | м3 | 3 | 68-3-3 | 2.970 | 8.91 | Революционная, 52(3) ,
3 | Ручная побелка деревьев в возрасте 6-8 лет | шт | 15 | 47-01-097-3 | 0.029 | 0.432 | Революционная, 52(15) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 9.380
2 Водопровод и канализация
4 | Демонтаж санитарно-технических приборов (смывных бачков фаянсовых на унитазе) | шт | 1 | 65-4-10 | 0.373 | 0.3728 | Революционная, 52-кв 115(1) ,
5 | Демонтаж санитарно-технических приборов (унитазов и писсуаров) | шт | 1 | 65-4-2 | 0.638 | 0.6384 | Революционная, 52-кв 115(1) ,
6 | Заделка трещин на канализ. трубопроводе | место | 2 | 2.2.1.2 п19 | 0.530 | 1.06 | Революционная, 52-кв 84(2) ,
7 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-20 мм | шт | 15 | 65-9-31 | 1.740 | 26.1 | Революционная, 52-кв 39-41,46(5) , Революционная, 52-кв 75(2) , Революционная, 52-сбербанк(4) , Революционная, 52-кв 26(4) ,
8 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-25 мм | шт | 18 | 65-9-32 | 1.830 | 32.94 | Революционная, 52-кв 37,41(4) , Революционная, 52-кв 39-41,46(8) , Революционная, 52(4) , Революционная, 52-кв 30,77(2) ,
9 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-32 мм | шт | 9 | 65-9-32 | 1.830 | 16.47 | Революционная, 52-кв 28,29(4) , Революционная, 52-кв 55,74-76(5) ,
10 | Замена каналлизационного чугунного патрубка на патрубок ПВХ d-50 мм | шт | 2 | 65-8-1 | 0.736 | 1.472 | Революционная, 52(1) , Революционная, 52-кв 70(1) ,
11 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-1000 мм | шт | 1 | 65-8-2 | 2.944 | 2.944 | Революционная, 52-кв 39-41(1) ,
12 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-150 мм | шт | 1 | 65-8-1 | 0.736 | 0.736 | Революционная, 52-кв 39-41(1) ,
13 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-2000 мм | шт | 2 | 65-8-3 | 2.944 | 5.888 | Революционная, 52-кв 39-41(1) , Революционная, 52-сбербанк(1) ,
14 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-500 мм | шт | 2 | 65-8-1 | 0.736 | 1.472 | Революционная, 52-кв 39-41(2) ,
15 | Осмотр канализационой системы | квар | 6 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 3.6 | Революционная, 52(3) , Революционная, 52-кв 39,8(2) , Революционная, 52-кв 31(1) ,
16 | Осмотр системы водопровода | квар | 13 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 7.8 | Революционная, 52-кв 77-затопление(1) , Революционная, 52-кв 54(1) , Революционная, 52-кв 40- затопление(1) , Революционная, 52(1) , Революционная, 52-кв 33,82,74,26,86,87,122,100(8) , Революционная, 52-кв 78(1) ,
17 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 195 | 65-10-1 | 0.322 | 62.79 | Революционная, 52-Душ(9) , Революционная, 52-душ,подвал(25) , Революционная, 52-подвал(18) , Революционная, 52-подвал(8) , Революционная, 52-подвал(20) , Революционная, 52-подвал(18) , Революционная, 52-кв 100,85(20) , Революционная, 52-кв 90(10) ,
18 | Регулировка смывного бачка | шт | 24 | 2.2.1.2 п9 | 0.390 | 9.36 | Революционная, 52-кв 34,16,42(3) , Революционная, 52(4) , Революционная, 52-кв 27,120,6,65,45(6) , Революционная, 52-кв 6(1) , Революционная, 52-кв 76(1) , Революционная, 52-кв 6(1) , Революционная, 52-кв 6(1) , Революционная, 52-кв 6,60(4) , Революционна
19 | Ремонт вентиля | шт | 23 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 4.14 | Революционная, 52(2) , Революционная, 52-кв 46,108(3) , Революционная, 52(2) , Революционная, 52-кв 78,125,26,121,85,6(10) , Революционная, 52-кв 57,12,125,прав ст.3эт(6) ,
20 | Ремонт водопроводного крана | шт | 14 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 2.52 | Революционная, 52(4) , Революционная, 52(4) , Революционная, 52(6) ,
21 | Ремонт водоразборных кранов (d-15 мм) (замена кранбуксы) | шт | 80 | 65-6-31 | 0.267 | 21.36 | Революционная, 52(1) , Революционная, 52-кв 6,124(4) , Революционная, 52-кв 85(1) , Революционная, 52-кв 13,70,121,55(4) , Революционная, 52(30) , Революционная, 52-кв 82,121,55,100,68,95,6,114(17) , Революционная, 52-кв 26,40,87,8,100(14) , Революционная
22 | Ремонт отдельного участка канализации | место | 2 | 2.2.1.2 п19 | 0.530 | 1.06 | Революционная, 52-кв 24(1) , Революционная, 52-кв 70(1) ,
23 | Ремонт отдельного участка трубопровода | м | 4 | 2.2.2.1 п2 | 2.100 | 8.4 | Революционная, 52-Душ(2) , Революционная, 52-душ,подвал(2) ,
24 | Ремонт сифона | шт | 1 | 2.2.2.2 п33 | 0.550 | 0.55 | Революционная, 52-кв 119(1) ,
25 | Ремонт смесителя | шт | 3 | 2.2.1.2 п4 | 0.210 | 0.63 | Революционная, 52(3)
26 | Ремонт смесителя (замена гусака) | шт | 4 | 65-6-44 | 1.000 | 4 | Революционная, 52-кв 6,12(2) , Революционная, 52-кв 53(1) , Революционная, 52-кв 50(1) ,
27 | Ремонт смесителя (замена кранбуксы) | шт | 78 | 2.2.1.2 п4 | 0.210 | 16.38 | Революционная, 52(4) , Революционная, 52(17) , Революционная, 52(12) , Революционная, 52(7) , Революционная, 52-кв 74,105,12,74(10) , Революционная, 52-кв 60,43,32,77,82,24,108(10) , Революционная, 52-кв 12,55,77,85,6,15(10) , Революционная, 52-кв 6,78,12
28 | Ремонт смесителя (замена прокладок) | шт | 2 | 65-6-35 | 0.267 | 0.534 | Революционная, 52(2) ,
29 | Ремонт смывных бачков | шт | 2 | 2.2.1.2 п9 | 0.390 | 0.78 | Революционная, 52-кв 42-46(1) , Революционная, 52-кв 6(1) ,
30 | Ремонт смывных бачков (замена клапана) | шт | 1 | 65-6-29 | 0.267 | 0.267 | Революционная, 52-кв 65,66(1) ,
31 | Ремонт смывных бачков (замена поплавка) | шт | 3 | 65-6-30 | 0.267 | 0.801 | Революционная, 52-кв 101(2) , Революционная, 52-кв 27(1) ,
32 | Ремонт смывных бачков (замена спускового клапана) | шт | 1 | 65-6-41 | 0.200 | 0.2 | Революционная, 52(1) ,
33 | Ремонт соединений | соед. | 2 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.54 | Революционная, 52-кв 6,39(2) ,
34 | Ремонт унитаза (смена крепления) | шт | 2 | 2.2.1.2 п9 | 0.390 | 0.78 | Революционная, 52(2) ,
35 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 29 | 65-5-1 | 0.810 | 23.49 | Революционная, 52-кв 45,24(2) , Революционная, 52(6) , Революционная, 52-кв 55,душ(2) , Революционная, 52(5) , Революционная, 52-кв 39,77,сбербанк(4) , Революционная, 52-кв 58(1) , Революционная, 52-кв 12(2) , Революционная, 52-кв 119,100,115,77(6) , Рево
36 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм) | шт | 1 | 65-5-2 | 1.030 | 1.03 | Революционная, 52-теплоузел(1) ,
37 | Смена душевой лейки | шт | 1 | 2.2.2.2 п33 | 0.550 | 0.55 | Революционная, 52-душ(1) ,
38 | Смена резьбы на трубопроводе | шт | 1 | 65-16-1 | 0.287 | 0.287 | Революционная, 52-кв 42(1) ,
39 | Смена санитарно-технических приборов (выпусков к умывальникам и мойкам) | шт | 2 | 65-6-8 | 0.420 | 0.84 | Революционная, 52-кв 6(2) ,
40 | Смена санитарно-технических приборов (гибких подводок) | шт | 13 | 65-6-10 | 0.524 | 6.812 | Революционная, 52(2) , Революционная, 52(1) , Революционная, 52-кв 50(1) , Революционная, 52-кв 43(1) , Революционная, 52-кв 46(1) , Революционная, 52-кв 109,78,122(7) ,
41 | Смена санитарно-технических приборов (гофра к унитазу) | шт | 2 | 65-6-7 | 1.000 | 2 | Революционная, 52-кв 39-41(2) ,
42 | Смена санитарно-технических приборов (манжетов резиновых к унитазам) | шт | 2 | 65-6-6 | 0.800 | 1.6 | Революционная, 52-кв 54,58(2) ,
43 | Смена санитарно-технических приборов (сифонов на раковину ПВХ без гофры) | шт | 2 | 65-6-37 | 0.400 | 0.8 | Революционная, 52-кв 85,121(2) ,
44 | Смена санитарно-технических приборов (унитазов) * | шт | 1 | 65-6-14 | 3.547 | 3.547 | Революционная, 52-кв 90(1) ,
45 | Смена сгонов | шт | 1 | 65-16-2 | 0.416 | 0.416 | Революционная, 52-кв 6(1) ,
46 | Смена сифона | шт | 1 | 2.2.2.2 п33 | 0.550 | 0.55 | Революционная, 52-кв 114(1) ,
47 | Смена смесителя | шт | 14 | 65-5-7 | 2.000 | 28 | Революционная, 52(1) , Революционная, 52(1) , Революционная, 52-кв 114,60,77,122,6(8) , Революционная, 52(2) , Революционная, 52-кв 125,прав ст.3эт(2) ,
48 | Смена тройника | шт | 1 | 65-6-7 | 1.000 | 1 | Революционная, 52(1) ,
49 | Установка заглушки | соед. | 4 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 1.08 | Революционная, 52-кв 119,2 эт(2) , Революционная, 52-кв 12,55(2) ,
50 | Установка клапана | шт | 1 | 2.2.2.1 п28 | 1.100 | 1.1 | Революционная, 52-кв 46(1) ,
51 | Установка эластичной накладки с закреплением хомута | шт | 1 | 2.2.1.2-17 | 0.370 | 0.37 | Революционная, 52-подвал(1) ,
52 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | пролет | 5 | 2.2.2.2 п32 | 0.580 | 2.9 | Революционная, 52-кв 95,34,91(5) ,
53 | Устранение засоров санитарных приборов | пр | 25 | 2.2.1.2 п8 | 0.690 | 17.25 | Революционная, 52(1) , Революционная, 52-кв 95(1) , Революционная, 52-кв 34(1) , Революционная, 52-кв 125,27,92,12,74(5) , Революционная, 52-кв 95,86,28,90(5) , Революционная, 52-кв 60,92,77,24,89(5) , Революционная, 52-кв 77,74(2) , Революционная, 52-кв
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 330.207
3 Отопление
54 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | шт | 1 | 2.2.1.10 | 0.190 | 0.19 | Революционная, 52-кв 119(1) ,
55 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 10 | 65-23-2 | 1.270 | 12.7 | Революционная, 52(10) ,
56 | Ремонт соединения в отопительной системе | соед. | 2 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.54 | Революционная, 52-кв 45(2) ,
57 | Смена радиаторной пробки | проб | 1 | 2.2.1.6 | 0.310 | 0.31 | Революционная, 52(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 13.740
4 Санитарная очистка
58 | Погрузка мусора вручную на автотранспорт при высоте бортов до 0,8 м | м3 | 7.5 | 2.2.1 п22 | 0.468 | 3.51 | Революционная, 52(0.5) , Революционная, 52(7) ,
59 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 2150 | УСО-8 | 0.003 | 7.095 | Революционная, 52(1400) , Революционная, 52(750) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 10.605
5 Содержание и текущий ремонт
60 | Заделка отверстий канализ. | отв | 3 | 2.2.2 п17 | 1.000 | 3 | Революционная, 52-кв 26,41(3) ,
61 | Изготовление и устройство оконных рам | ч/час | 16 | факт | 1.000 | 16 | Революционная, 52-1,2,4,5 этажи(16) ,
62 | Навеска замка | шт | 2 | 2.2.5 п29 | 0.150 | 0.3 | Революционная, 52-кв 10,17(2) ,
63 | Навеска замка (навесной) | шт | 2 | 56-12-11 | 0.246 | 0.492 | Революционная, 52-подвал(2) ,
64 | Очистка крыши от снега | м2 | 3 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 0.27 | Революционная, 52-кв 60(3) ,
65 | Очистка чердака от снега | м2 | 3 | 2-2-4-67 | 0.144 | 0.432 | Революционная, 52(3) ,
66 | Подгонка входных дверей | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Революционная, 52-кв 31(4) ,
67 | Подгонка входных дверей, укрепление навесов, коробок | м2 | 2 | 2.2.5 п13 | 0.520 | 1.04 | Революционная, 52-балкон 5 этаж левое крыло(2) ,
68 | Ремонт отдельных мест кровли | м2 | 2 | 2.2.4 п46 | 0.490 | 0.98 | Революционная, 52-кв 58,60(2) ,
69 | Ремонт отдельных мест мягкой кровли | м2 | 10 | 2.2.4 п41 | 0.360 | 3.6 | Революционная, 52-кв 60 2 слоя(10) ,
70 | Ремонт отдельных мест мягкой кровли | м2 | 10 | 2.2.4 п42 | 0.390 | 3.9 | Революционная, 52-кв 60(10) ,
71 | Ремонт плиточных полов | м2 | 3 | 2.2.7 п11 | 0.950 | 2.85 | Революционная, 52-1 подъезд(3) ,
72 | Ремонт почтового ящика | ч/час | 0.25 | факт | 1.000 | 0.25 | Революционная, 52-кв 56(0.25) ,
73 | Ремонт почтовых ящиков | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Революционная, 52-118-124(1) ,
74 | Сброс снежных лавин с крыш | м2 | 30 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 2.4 | Революционная, 52-тамбур(30) ,
75 | Смена стекол | м.ф. | 53.16 | 2.2.5 п30 | 0.230 | 12.2268 | Революционная, 52-1,2,4,5 этаж окна, 1эт двери(34.63) , Революционная, 52-главный вход(3.88) , Революционная, 52-5 эт лев.крыло(2.86) , Революционная, 52(11.79) ,
76 | Установка почтовых ящиков | ч/час | 14 | факт | 1.000 | 14 | Революционная, 52(14)
77 | Установка почтовых коллективных ящиков | шт | 7 | СУСН с.266 пар 5 | 0.260 | 1.82 | Революционная, 52(7) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 68.561
6 Электромонтажные работы
78 | Включение автоматов | шт | 2 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.18 | Революционная, 52-кв 77(2) ,
79 | Замена вилки эл. | шт | 1 | 2.2.2.3 п41 | 0.500 | 0.5 | Революционная, 52(1) ,
80 | Замена неисправных участков эл. сети | м | 8 | 2.2.2.3 п2 | 0.250 | 2 | Революционная, 52-кв 26(8) ,
81 | Замена перегоревшей эл.лампочки | шт | 191 | 2.2.1.3 п1 | 0.095 | 18.145 | Революционная, 52(8) , Революционная, 52(10) , Революционная, 52(17) , Революционная, 52(21) , Революционная, 52(26) , Революционная, 52(17) , Революционная, 52(17) , Революционная, 52(24) , Революционная, 52(9) , Революционная, 52(9) , Революционная, 52(
82 | Замена розетки | шт | 5 | 2.2.1.3 п2 | 0.700 | 3.5 | Революционная, 52(1) , Революционная, 52-кв 109(1) , Революционная, 52(2) , Революционная, 52-кв 31(1) ,
83 | Мелкий ремонт электропроводки | шт | 19 | 2.2.1.3 п3 | 0.050 | 0.95 | Революционная, 52-кв 43-46,подвал,душ(8) , Революционная, 52(4) , Революционная, 52-кв 108,душ,подвал(6) , Революционная, 52-кв 19(1) ,
84 | Монтаж кабеля ВВГ 2X2,5 мм | м | 8 | 67-9-5 | 0.841 | 6.728 | Революционная, 52(8) ,
85 | Монтаж провода в кабель-канал | м | 8 | 08-02-412-02 | 0.067 | 0.5392 | Революционная, 52-кв 26(8) ,
86 | Осмотр щита | шт | 1 | 2.2.1.3 п7 | 0.090 | 0.09 | Революционная, 52(1) ,
87 | Осмотр эл. линий | шт | 17.2 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 1.548 | Революционная, 52-кв 83,12(11.2) , Революционная, 52-кв 108(3) , Революционная, 52-кв 33(3) ,
88 | Осмотр электрич. сети | шт | 7 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.63 | Революционная, 52-кв 109(3) , Революционная, 52-кв 33,26(4) ,
89 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт | 3 | 67-13-1 | 1.607 | 4.821 | Революционная, 52-4эт лев крыло(1) , Революционная, 52-кв 73,89(2) ,
90 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | шт | 1 | 67-14-1 | 4.831 | 4.831 | Революционная, 52-5 эт лев сторона(1) ,
91 | Ремонт патрона | шт | 1 | 2.2.1.2 п2 | 0.700 | 0.7 | Революционная, 52-кв 6(1) ,
92 | Смена автомата | шт | 4 | 2.2.2.3 п9 | 1.060 | 4.24 | Революционная, 52-кв 43-46,подвал(2) , Революционная, 52-кв 39,40(2) ,
93 | Смена выключателя | шт | 1 | 67-7-1 | 0.861 | 0.861 | Революционная, 52(1) ,
94 | Смена кабеля | м | 5.7 | 08-02-403-3 | 0.370 | 2.109 | Революционная, 52-кв 83(3) , Революционная, 52(2.7) ,
95 | Смена ламп люминисцентных | шт | 26 | 67-05-2 | 0.139 | 3.614 | Революционная, 52(8) , Революционная, 52(5) , Революционная, 52(4) , Революционная, 52-5 эт(1) , Революционная, 52-кв 121(1) , Революционная, 52-кв 116(1) , Революционная, 52(2) , Революционная, 52(3) , Революционная, 52-холл 1 эт(1) ,
96 | Смена патронов | шт | 5 | 67-11-1 | 0.396 | 1.98 | Революционная, 52-кв 77,6(2) , Революционная, 52-кв 73(1) , Революционная, 52-прав сторона 2 эт(2) ,
97 | Смена светильников для люм. ламп 1X40 Вт. | шт | 3 | 67-8-3 | 1.633 | 4.899 | Революционная, 52-кв 35(3) ,
98 | Смена светильников для люм. ламп 2X40 Вт. | шт | 1 | 67-8-6 | 1.633 | 1.633 | Революционная, 52(1) ,
99 | Смена стартера для люм. ламп. | шт | 4 | 67-5-17 | 0.071 | 0.284 | Революционная, 52-подвал(2) , Революционная, 52-кв 121(1) , Революционная, 52-кв 116(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 64.782
| ИТОГО: |  |  |  |  | 497,28
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 497,28
| Стоимость работ: |  | 19816.14 / 164.25 * 497.2756 |  |  | 59994.42
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 75712.95
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"

## Сан.очис
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2015 г.
По домам: Революционная, 52
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 7018 | кв.м
Асфальт уличный |  | 7337 | кв.м
Газоны |  | 10934 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 7018 | 10.68 | 74978.53
Убрано с коэффициентом - 0,7
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 7018 |  | 74978.53
2 | Асфальт уличный
| Убрано с коэффициентом - 1 | 7337 | 14.69 | 107765.9
Убрано с коэффициентом - 0,7
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 7337 |  | 107765.9
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 10934 | 1.96 | 21405.78
Убрано с коэффициентом - 0,7
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 10934 |  | 21405.78
| ВСЕГО: | 25289 |  | 204150.21
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 2552 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 2530 | 19.85 | 50220.5
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 2530 |  | 50220.5
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 140.72 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 140.72 | руб.
| ИТОГО расходов: | 254511.43 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Жукова В.А.