## Sheet1
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2023 г.
По домам: Фрунзе, 111
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Водопровод и канализация
1 | Замена канализационного стояка | ч/час | 8 | факт | 1.000 | 8 | Фрунзе, 111-кв.46(8) ,
2 | Замена спускных кранов | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Фрунзе, 111-кв.52(4) ,
3 | Замена тр-да отопления | пог.м | 8 | 65-15-7 | 1.830 | 14.64 | Фрунзе, 111-кв.21(8) ,
4 | Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Фрунзе, 111-кв.34(2) ,
5 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | ч/час | 12.5 | факт | 1.000 | 12.5 | Фрунзе, 111-кв.43(2) , Фрунзе, 111-кв.34(1.5) , Фрунзе, 111-кв.28(1) , Фрунзе, 111-кв.9(1) , Фрунзе, 111-кв.10(1) , Фрунзе, 111-кв.28(1) , Фрунзе, 111-кв.58(1) , Фрунзе, 111-кв.5(1) , Фрунзе, 111-кв.1(1) , Фрунзе, 111-кв.43(2) ,
6 | Осмотр (полные колодцы) | ств. | 4 | 2.2.5 п4 | 0.600 | 2.4 | Фрунзе, 111-кв.33(2) , Фрунзе, 111-кв.34(2) ,
7 | Осмотр канализации и водоснабжения | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | Фрунзе, 111-кв.60(1) ,
8 | Осмотр систем ГВС | квар | 2.5 | факт | 1.000 | 2.5 | Фрунзе, 111-кв.30(1.5) , Фрунзе, 111-кв.55(1) ,
9 | Осмотр системы водоснабжение | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Фрунзе, 111-кв.57(1) ,
10 | Осмотр системы канализации | ч/час | 4.5 | факт | 1.000 | 4.5 | Фрунзе, 111-кв.1(2) , Фрунзе, 111-кв.1(1) , Фрунзе, 111-кв.1(1.5) ,
11 | Осмотр системы отопления | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | Фрунзе, 111-кв,46(2) ,
12 | Осмотр системы отопления | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Фрунзе, 111-кв.43(1) ,
13 | Осмотр системы ХВС и канализации | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Фрунзе, 111-кв.9(2) ,
14 | Очистка внутренней канализационной сети | пог.м | 10 | 65-10-1 | 0.322 | 3.22 | Фрунзе, 111-кв.34(10) ,
15 | Ремонт вентиля | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Фрунзе, 111-кв.11(2) ,
16 | Ремонт системы канализации | ч/час | 3 | факт | 1.000 | 3 | Фрунзе, 111-б/н(3) ,
17 | Ремонт соединений | ч/час | 8 | факт | 1.000 | 8 | Фрунзе, 111-кв.2(2) , Фрунзе, 111-кв.34(2) , Фрунзе, 111-кв.50(2) , Фрунзе, 111-кв.38(2) ,
18 | Смена арматуры (вентилей, клапанов, кранов) | шт | 12 | 65-5-1 | 0.810 | 9.72 | Фрунзе, 111-кв.30(1) , Фрунзе, 111-кв.43(2) , Фрунзе, 111-кв.40(1) , Фрунзе, 111-кв.51(1) , Фрунзе, 111-кв.38(1) , Фрунзе, 111-кв.41(1) , Фрунзе, 111-кв.60(1) , Фрунзе, 111-кв.52(1) , Фрунзе, 111-кв.10(1) , Фрунзе, 111-кв.10(1) , Фрунзе, 111-кв.27(1) ,
19 | смена труб отопления 25 | пог.м | 1 | 65-15-7 | 1.830 | 1.83 | Фрунзе, 111-кв.10(1) ,
20 | Установка тройников | шт | 1 | 22-03-002-2 | 0.709 | 0.709 | Фрунзе, 111-кв.10(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 84.819
2 Содержание и текущий ремонт
21 | Валка деревьев | м3 | 2 | 68-3-1 | 2.570 | 5.14 | Фрунзе, 111-кв.49(2) ,
22 | Заделка отвертстий в подсобке | отв | 2 | 2.2.2 п18 | 1.100 | 2.2 | Фрунзе, 111-кв.31(2) ,
23 | Замена замка | шт | 2 | 2.2.5 п28 | 0.470 | 0.94 | Фрунзе, 111-4 под(2) ,
24 | Мойка придомовой территории | ч/час | 3 | факт | 1.000 | 3 | Фрунзе, 111-б/н(3) ,
25 | Осмотр ливневки | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Фрунзе, 111-б/н(1) ,
26 | Отогрев водостоков | ч/час | 7.5 | факт | 1.000 | 7.5 | Фрунзе, 111-кв.49(4) , Фрунзе, 111-б/н(1.5) , Фрунзе, 111-б/н(2) ,
27 | Отогрев ливневки | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Фрунзе, 111-кв.43(1) ,
28 | Очистка воронок и балконов | м2 | 16 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 1.28 | Фрунзе, 111-кв.43(16) ,
29 | Очистка воронок от наледи | м2 | 30 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 2.4 | Фрунзе, 111-б/н(30) ,
30 | Очистка козырьков от снега/ | м2 | 32 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 2.56 | Фрунзе, 111-б/н(20) , Фрунзе, 111-б/н(12) ,
31 | Очистка кровель и козырьков от снега | м2 | 12 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 0.96 | Фрунзе, 111-кв.48(12) ,
32 | Очистка кровель и козырьков от снега, отогрев водостока | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Фрунзе, 111-кв.7(1) ,
33 | Проверка ливневок | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Фрунзе, 111-кв.49(1) ,
34 | Прочистка вент. канала / | м/п | 43 | 65-35-1 | 0.187 | 8.041 | Фрунзе, 111-кв.33(30) , Фрунзе, 111-кв.34(13) ,
35 | Ремонт двери (сварочные работы) | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Фрунзе, 111-кв.16, 2 под(2) ,
36 | Ремонт качели | ч/час | 3 | факт | 1.000 | 3 | Фрунзе, 111-б/н(3) ,
37 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 30 | 2.2.4 п41 | 0.360 | 10.8 | Фрунзе, 111-кв.43(30) ,
38 | Ремонт омостки | м2 | 1 | 2.2.7 п10 | 1.300 | 1.3 | Фрунзе, 111-кв.49(1) ,
39 | Ремонт цоколя | м2 | 2 | 2.2.8 п8 | 1.500 | 3 | Фрунзе, 111-кв.31(2) ,
40 | Устройство ограждения | ч/час | 44 | факт | 1.000 | 44 | Фрунзе, 111-кв.49(44) ,
41 | Штукатурка цоколя | м2 | 1.61 | 2.2.8 п11 | 2.500 | 4.025 | Фрунзе, 111-б/н(1.61) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 106.146
3 Электромонтажные работы
42 | Замена прожектора | шт | 1 | 67-8-2 | 1.633 | 1.633 | Фрунзе, 111-кв.4, 1 под, тамбур(1) ,
43 | Осмотр электричества | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Фрунзе, 111-кв.22(1) ,
44 | Ремонт систем электроснабжения | ч/час | 8 | факт | 1.000 | 8 | Фрунзе, 111-кв.23(2) , Фрунзе, 111-кв.60(2) , Фрунзе, 111-кв.46, 4 под(2) , Фрунзе, 111-кв.55(2) ,
45 | Ремонт системы освещения | ч/час | 6 | факт | 1.000 | 6 | Фрунзе, 111-кв.4, 1 под(6) ,
46 | Установка прожектора | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Фрунзе, 111-кв.43, 3 под(2) , Фрунзе, 111-кв.4, 1 под, 2 эт(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 20.633
| ИТОГО: |  |  |  |  | 211,60
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 211,60
| Стоимость работ: |  | 31260.26 / 164.17 * 211.598 |  |  | 40291.21
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 52459.16
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"