## Sheet1
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2023 г.
По домам: Чапаевская, 71
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Водопровод и канализация
1 | Замена тр-да отопления | пог.м | 4 | 65-15-7 | 1.830 | 7.32 | Чапаевская, 71-кв.15, кв.19(4) ,
2 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | ч/час | 6 | факт | 1.000 | 6 | Чапаевская, 71-кв.8(1) , Чапаевская, 71-кв.45(1) , Чапаевская, 71-кв.36(1) , Чапаевская, 71-кв.8(1) , Чапаевская, 71-кв.32(2) ,
3 | Осмотр системы водоснабжения | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | Чапаевская, 71-кв.45(2) ,
4 | Осмотр системы канализации | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Чапаевская, 71-военкомат(1) ,
5 | Осмотр системы отопления | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | Чапаевская, 71-кв.57(2) ,
6 | Осмотр системы ХВС и канализации | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Чапаевская, 71-кв.2(2) ,
7 | Очистка внутренней канализационной сети | пог.м | 110 | 65-10-1 | 0.322 | 35.42 | Чапаевская, 71-кв.18(10) , Чапаевская, 71-военкомат(10) , Чапаевская, 71-военкомат(10) , Чапаевская, 71-военкомат(10) , Чапаевская, 71-военкомат(10) , Чапаевская, 71-военкомат(10) , Чапаевская, 71-военкомат(10) , Чапаевская, 71-военкомат(10) , Чапаевская,
8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб d- 110 мм | пог.м | 7 | 16-04-001-2 | 0.616 | 4.312 | Чапаевская, 71-кв.55(7) ,
9 | разборка труб из чуг. труб 110 | пог.м | 7 | 65-2-2 | 0.853 | 5.971 | Чапаевская, 71-кв.55(7) ,
10 | Ремонт вентиля | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Чапаевская, 71-кв.34(1) ,
11 | Ремонт системы канализации | ч/час | 10 | факт | 1.000 | 10 | Чапаевская, 71-кв.56(6) , Чапаевская, 71-кв.8(4) ,
12 | Ремонт системы отопления | ч/час | 3 | факт | 1.000 | 3 | Чапаевская, 71-подвал(3) ,
13 | Ремонт системы ХВС | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Чапаевская, 71-кв.36(2) , Чапаевская, 71-кв.31, кв.34(2) ,
14 | Ремонт соединений | ч/час | 3.5 | факт | 1.000 | 3.5 | Чапаевская, 71-кв.42(2) , Чапаевская, 71-кв.2(1.5) ,
15 | Сварочные работы | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Чапаевская, 71-кв.8(2) , Чапаевская, 71-кв.55(2) ,
16 | Смена арматуры (вентилей, клапанов, кранов) | шт | 13 | 65-5-1 | 0.810 | 10.53 | Чапаевская, 71-кв.15(1) , Чапаевская, 71-кв.58(1) , Чапаевская, 71-кв.64(1) , Чапаевская, 71-кв.6(1) , Чапаевская, 71-кв.46(1) , Чапаевская, 71-кв.22(1) , Чапаевская, 71-кв.35(1) , Чапаевская, 71-кв.42(1) , Чапаевская, 71-кв.58(1) , Чапаевская, 71-кв.10(2
17 | Смена труб отопления 20 | пог.м | 12 | 65-15-6 | 1.740 | 20.88 | Чапаевская, 71-кв.19(12) ,
18 | Установка тройников | шт | 2 | 22-03-002-2 | 0.709 | 1.418 | Чапаевская, 71-кв.55(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 122.751
2 Содержание и текущий ремонт
19 | Заделка отверстий канализ. | отв | 4 | 2.2.2 п17 | 1.000 | 4 | Чапаевская, 71-кв.2,кв.6, кв.10, кв.11(4) ,
20 | Закрытие окна в подъезде | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Чапаевская, 71-б/н(1) ,
21 | Осмотр кровли | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Чапаевская, 71-кв.35(2) ,
22 | Очистка козырьков от снега/ | м2 | 8 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.64 | Чапаевская, 71-кв.39(8) ,
23 | Очистка кровель от льда, спуск воды | м2 | 185 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 14.8 | Чапаевская, 71-б/н(70) , Чапаевская, 71-кв.5(70) , Чапаевская, 71-кв.5(45) ,
24 | Очистка кровель от снега | м2 | 20 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 1.6 | Чапаевская, 71-кв.2(20) ,
25 | Очистка кровель от снега ,льда, скалывание сосулек / | м2 | 110 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 8.8 | Чапаевская, 71-б/н(70) , Чапаевская, 71-кв.2(40) ,
26 | Очистка кровель от снега, спуск воды с кровли | м2 | 130 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 10.4 | Чапаевская, 71-кв.5(50) , Чапаевская, 71-кв.5(80) ,
27 | Проверка вент.каналов | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Чапаевская, 71-кв.28(1) ,
28 | Проверка ветканала и дымохода | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Чапаевская, 71-кв.31(1) ,
29 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 40 | 2.2.4 п41 | 0.360 | 14.4 | Чапаевская, 71-б/н(40) ,
30 | Рихтовка железа на козырьке | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Чапаевская, 71-кв.24(1) ,
31 | Сварка дв.петли | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Чапаевская, 71-3 под(2) ,
32 | Сварочные работы | ч/час | 5 | факт | 1.000 | 5 | Чапаевская, 71-3 подьезд(1) , Чапаевская, 71-кв.46(4) ,
33 | Скалывание сосулек | м2 | 40 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 3.2 | Чапаевская, 71-кв.18(40) ,
34 | Установка дорожного знака | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Чапаевская, 71-кв.50(2) ,
35 | Утепление окон | ч/час | 5 | факт | 1.000 | 5 | Чапаевская, 71-кв.1(5) ,
36 | Штукатурка стен | ч/час | 8 | факт | 1.000 | 8 | Чапаевская, 71-кв.15(8) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 85.840
3 Электромонтажные работы
37 | Замена прожектора | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Чапаевская, 71-кв.8, 1 под, 2 эт(2) ,
38 | Осмотр электричества | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Чапаевская, 71-Военкомат(1) ,
39 | Ремонт систем электроснабжения | ч/час | 15.5 | факт | 1.000 | 15.5 | Чапаевская, 71-кв.43(2) , Чапаевская, 71-кв.35(2) , Чапаевская, 71-кв.43(2) , Чапаевская, 71-кв.8(2) , Чапаевская, 71-кв.8(2) , Чапаевская, 71-кв.8(2) , Чапаевская, 71-кв.5 подвал(1.5) , Чапаевская, 71-кв.31(2) ,
40 | Смена ламп накаливания | шт | 4 | 67-5-1 | 0.100 | 0.4 | Чапаевская, 71-б/н(4) ,
41 | Смена лапм накаливания / | шт | 8 | 67-5-1 | 0.070 | 0.56 | Чапаевская, 71-подвал(8) ,
42 | Установка прожектора | шт | 1 | 67-8-2 | 1.633 | 1.633 | Чапаевская, 71-кв.2, 1 эт(1) ,
43 | Установка прожектора | ч/час | 6 | факт | 1.000 | 6 | Чапаевская, 71-кв.50, 3 под, 5 эт(2) , Чапаевская, 71-3 под(2) , Чапаевская, 71-кв.71, 1 под, 4 эт(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 27.093
| ИТОГО: |  |  |  |  | 235,68
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 235,68
| Стоимость работ: |  | 31260.26 / 164.17 * 235.684 |  |  | 44877.52
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 58430.54
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"