## ОТЧЕТ
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Чапаевская, 69
за 2015 г.
Работы, выполненные по технической эксплуатации, ремонту, санитарной очистке жилого дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2015 г. |  | 483152.09
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 55926.78
1.2 | Накладные расходы | руб. | 5592.68
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 5122.54
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 17193.24
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 13699.98
Итого: |  | руб. | 97535.22
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
| Итого: | руб. | 213742.49
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 5994.24
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 585.36
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 43426.41
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 24570.36
| Итого: | руб. | 74576.37
| Услуги сторонних организаций: | руб. | 69628.33
4 | ВСЕГО: | руб. | 455482.41
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 16933.35
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 82656.55
7 | ИТОГО: | руб. | 555072.3
8 | Рентабельность 5 % | руб. | 27753.62
9 | ВСЕГО: | руб. | 582825.92
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 582825.92
| Сумма поступлений от населения | руб. | 524392.39
| Сумма прочих поступлений | руб. | 20095
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 38338.53
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 521490.61
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## Тек.ремонт
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2015 г.
По домам: Чапаевская, 69
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Приготовление раствора для побелки вручную с подноской воды | л | 4 | 47-01-096-1 | 0.005 | 0.0192 | Чапаевская, 69(4) ,
2 | Ручная побелка деревьев в возрасте 6-8 лет | шт | 8 | 47-01-097-3 | 0.029 | 0.2304 | Чапаевская, 69(8) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 0.250
2 Водопровод и канализация
3 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на многосл. металл-полимер. трубы d-25 мм | пог.м | 3 | 65-9-12 | 1.830 | 5.49 | Чапаевская, 69-Роспотребнадзор(3) ,
4 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-20 мм | шт | 10 | 65-9-31 | 1.740 | 17.4 | Чапаевская, 69-кв 31(10) ,
5 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-25 мм | шт | 10 | 65-9-32 | 1.830 | 18.3 | Чапаевская, 69-подвал,кв62(7) , Чапаевская, 69-СЭС(1) , Чапаевская, 69-кв 57(2) ,
6 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-32 мм | шт | 8 | 65-9-32 | 1.830 | 14.64 | Чапаевская, 69-кв 31(8) ,
7 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-1000 мм | шт | 2 | 65-8-2 | 1.472 | 2.944 | Чапаевская, 69-кв 31(2) ,
8 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-2000 мм | шт | 1 | 65-8-3 | 2.944 | 2.944 | Чапаевская, 69-кв 49(1) ,
9 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-250 мм | шт | 1 | 65-8-1 | 0.736 | 0.736 | Чапаевская, 69-кв 49(1) ,
10 | Осмотр канализационой системы | квар | 6 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 3.6 | Чапаевская, 69-подвал(2) , Чапаевская, 69-Роспотребнадзор,подвал(2) , Чапаевская, 69-кв 26(2) ,
11 | Осмотр системы водопровода | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | Чапаевская, 69-кв 28(1) , Чапаевская, 69-кв 3(1) ,
12 | Осмотр системы отопления | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | Чапаевская, 69-кв 18(2) ,
13 | Прокладка трубопроводов водоснабжения d-20мм | пог.м | 10 | 16-04-002-01 | 1.902 | 19.02 | Чапаевская, 69-подвал-полив(10) ,
14 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 5 | 65-10-1 | 0.322 | 1.61 | Чапаевская, 69-кв 36(5) ,
15 | Регулировка смывного бачка | шт | 3 | 2.2.1.2 п9 | 0.390 | 1.17 | Чапаевская, 69-Роспотребнадзор(2) , Чапаевская, 69-кв 28(1) , Чапаевская, 69-Роспотребнадзор(1) ,
16 | Ремонт вентиля | шт | 5 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.9 | Чапаевская, 69-кв 62(1) , Чапаевская, 69-кв 5(1) , Чапаевская, 69-кв 67(2) , Чапаевская, 69-Роспотребнадзор(1) ,
17 | Ремонт смесителя (замена прокладок) | шт | 1 | 65-6-35 | 0.267 | 0.267 | Чапаевская, 69-Роспотребнадзор(1) ,
18 | Ремонт смывных бачков | шт | 1 | 2.2.1.2 п9 | 0.390 | 0.39 | Чапаевская, 69-Роспотребнадзор(1) ,
19 | Ремонт соединений | соед. | 3 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.81 | Чапаевская, 69-кв 18(1) , Чапаевская, 69-кв 24- отопление(2) ,
20 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 14 | 65-5-1 | 0.810 | 11.34 | Чапаевская, 69-подвал,кв 23,62(3) , Чапаевская, 69-кв 29(1) , Чапаевская, 69-кв 28(1) , Чапаевская, 69-подвал(4) , Чапаевская, 69-кв 57,31(3) , Чапаевская, 69-кв 25(1) , Чапаевская, 69-кв 11(1) ,
21 | Смена перехода | шт | 1 | 65-16-1 | 0.287 | 0.287 | Чапаевская, 69-кв 11(1) ,
22 | Смена санитарно-технических приборов (гибких подводок) | шт | 1 | 65-6-10 | 0.524 | 0.524 | Чапаевская, 69-Спутник(1) ,
23 | Смена тройника | шт | 1 | 65-6-7 | 1.000 | 1 | Чапаевская, 69-кв 49(1) ,
24 | Установка вентиля | шт | 2 | 65-5-1 | 0.810 | 1.62 | Чапаевская, 69-подвал-полив(2) ,
25 | Установка заглушки | соед. | 6 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 1.62 | Чапаевская, 69-подвал(6) ,
26 | Устранение засоров санитарных приборов | пр | 1 | 2.2.1.2 п8 | 0.690 | 0.69 | Чапаевская, 69-СБЕРБАНК(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 109.702
3 Отопление
27 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | шт | 5 | 2.2.1.10 | 0.190 | 0.95 | Чапаевская, 69-кв 18,2(5) ,
28 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | ст. | 18 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 4.86 | Чапаевская, 69-кв62,22,18,44,14,7(18) ,
29 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 14.75 | 65-23-2 | 1.270 | 18.7325 | Чапаевская, 69(14.75) ,
30 | Прокладка трубопрводов ц/о и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм | пог.м | 8 | 16-02-004-01 | 0.798 | 6.38 | Чапаевская, 69-подвал(8) ,
31 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе d до 100мм | пог.м | 8 | 65-14-4 | 0.650 | 5.2 | Чапаевская, 69-подвал(8) ,
32 | Устранение течи в системе отпления | соед. | 4 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 1.08 | Чапаевская, 69-кв 18(2) , Чапаевская, 69-кв 14(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 37.203
4 Санитарная очистка
33 | Погрузка мусора вручную на автотранспорт при высоте бортов до 0,8 м | м3 | 15.785 | 2.2.1 п22 | 0.468 | 7.38738 | Чапаевская, 69(2.13) , Чапаевская, 69(0.5) , Чапаевская, 69(2.5) , Чапаевская, 69(1) , Чапаевская, 69(1.38) , Чапаевская, 69(0.53) , Чапаевская, 69(2.09) , Чапаевская, 69(1.515) , Чапаевская, 69(0.56) , Чапаевская, 69(2.7) , Чапаевская, 69(0.88) ,
34 | Подметание подвалов | м2 | 350 | УСО-2 | 0.018 | 6.3 | Чапаевская, 69(350) ,
35 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 3000 | УСО-8 | 0.003 | 9.9 | Чапаевская, 69(1500) , Чапаевская, 69(1500) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 23.587
5 Содержание и текущий ремонт
36 | Изготовление оконных переплетов | ств. | 1 | 2.2.5 п1 | 0.830 | 0.83 | Чапаевская, 69-3 под(1) ,
37 | Изоляция труб | м2 | 1 | 2.2.2.1 п30 | 0.990 | 0.99 | Чапаевская, 69-кв 18(1) ,
38 | Осмотр кровли | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Чапаевская, 69-кв 17(1) ,
39 | Осмотр лаза на чердак | ч/час | 0.3 | факт | 1.000 | 0.3 | Чапаевская, 69(0.3) ,
40 | Очистка козырьков от снега | м2 | 8 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.64 | Чапаевская, 69(8) ,
41 | Очистка кровель от снега, льда , скалывание сосулек (высота снежно-ледовых лавин от 0,8-1м) | м2 | 50 | 2-2-4-67 | 0.144 | 7.2 | Чапаевская, 69-кв 20,67(50) ,
42 | Прочистка вент каналов и дымоходов с пробивкой | пог.м | 10 | 60-16-3 | 0.743 | 7.431 | Чапаевская, 69-кв 42(10) ,
43 | Прочистка вентиляционного канала и дымохода | м | 7 | 65-35-1 | 0.187 | 1.309 | Чапаевская, 69-кв 27(7) ,
44 | Ремонт водосточных труб (воронки) с мех.руки | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Чапаевская, 69(4) ,
45 | Ремонт кровли | м2 | 3 | 2.2.4 п46 | 0.490 | 1.47 | Чапаевская, 69-кв 17,18,20(3) ,
46 | Ремонт кровли | м | 6 | 2.2.4 п34 | 0.820 | 4.92 | Чапаевская, 69-кв 17,20,67,32,35(6) ,
47 | Ремонт малых форм | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Чапаевская, 69-ступенка горки(1) ,
48 | Ремонт окон. решеток (сварочн.работы) | ч/час | 6 | факт | 1.000 | 6 | Чапаевская, 69(6) ,
49 | Ремонт отдельных мест кровли | м2 | 3 | 2.2.4 п46 | 0.490 | 1.47 | Чапаевская, 69-кв 18(2) , Чапаевская, 69-кв 20(1) ,
50 | Ремонт подъездной двери | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Чапаевская, 69-1 под(2) ,
51 | Скалывание сосулек с крыш | м2 | 35 | 2.2.4 п 67 д. | 0.112 | 3.92 | Чапаевская, 69(35) ,
52 | Смена стекол | м.ф. | 6.8 | 2.2.5 п30 | 0.230 | 1.564 | Чапаевская, 69-3 под(3) , Чапаевская, 69-4 под(3.8) ,
53 | Снятие фрамуг, оконных переплетов | ч/час | 3 | факт | 1.000 | 3 | Чапаевская, 69(3) ,
54 | Установка межэтажных решеток на окна | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Чапаевская, 69(4) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 53.044
6 Электромонтажные работы
55 | Замена перегоревшей эл.лампочки | шт | 5 | 2.2.1.3 п1 | 0.095 | 0.475 | Чапаевская, 69(5) ,
56 | Мелкий ремонт электропроводки | шт | 8 | 2.2.1.3 п3 | 0.050 | 0.4 | Чапаевская, 69-кв 49,32(4) , Чапаевская, 69-кв 39(2) , Чапаевская, 69-кв 31(2) ,
57 | Осмотр электрич. сети | шт | 1 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.09 | Чапаевская, 69-кв 15(1) ,
58 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт | 2 | 67-13-1 | 1.607 | 3.214 | Чапаевская, 69-3 под(1) , Чапаевская, 69-кв 39(1) ,
59 | Ремонт патрона | шт | 1 | 2.2.1.2 п2 | 0.700 | 0.7 | Чапаевская, 69-1 под 5 эт(1) ,
60 | Смена ламп люминисцентных | шт | 5 | 67-05-2 | 0.139 | 0.695 | Чапаевская, 69-1 под(1) , Чапаевская, 69-2 под(1) , Чапаевская, 69-1 под 4эт,Рспотребнадзор(2) , Чапаевская, 69-1 под 1 эт(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 5.574
| ИТОГО: |  |  |  |  | 229,36
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 229,36
| Стоимость работ: |  | 19816.14 / 164.25 * 229.35948 |  |  | 27671.35
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 34921.25
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"

## Сан.очис
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2015 г.
По домам: Чапаевская, 69
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 5940 | кв.м
Асфальт уличный |  | 4466 | кв.м
Газоны |  | 27511 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 5940 | 7.48 | 44422.95
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 5940 |  | 44422.95
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 4466 | 10.28 | 45915.87
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 4466 |  | 45915.87
3 | Газоны
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 27511 | 1.37 | 37718.12
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 27511 |  | 37718.12
| ВСЕГО: | 37917 |  | 128056.94
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 4323 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 4313 | 19.85 | 85798.68
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 4313 |  | 85613.05
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 72.5 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 72.5 | руб.
| ИТОГО расходов: | 213742.49 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Жукова В.А.