## ОТЧЕТ
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Чапаевская, 73
за 2015 г.
Работы, выполненные по технической эксплуатации, ремонту, санитарной очистке жилого дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2015 г. |  | 5076.15
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 43975.93
1.2 | Накладные расходы | руб. | 4397.59
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 6976.02
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 21140.59
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 18657
Итого: |  | руб. | 95147.13
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
| Итого: | руб. | 213018.07
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 4709.54
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 626.4
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 59139.24
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 33202.8
| Итого: | руб. | 97677.98
| Услуги сторонних организаций: Устройство козырьков 6шт. - 55734; Аренда АГП 3ч - 4987,5; Ремонт подъездов(4,5,6) - 198773; Ремонт цоколя и отмостки - 47864; Установка ограждений газонов - 27584; Обслуживание ОДПУ - 8400; Проверка ОДПУ вспом.работы - 8832,58; Дезинсекция от болх - 522; Лабораторно-профилакт. испытание электроустановок - 16788; Изготовление паспорта - 4000; Проверка дымоходов - 9853,2 | руб. | 399961.03
4 | ВСЕГО: | руб. | 805804.21
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 23236.21
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 112563.9
7 | ИТОГО: | руб. | 941604.32
8 | Рентабельность 5 % | руб. | 47080.22
9 | ВСЕГО: | руб. | 988684.54
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 988684.54
| Сумма поступлений от населения | руб. | 744091.6
| Сумма прочих поступлений | руб. | 89861.51
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 154731.43
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 159807.56
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## Тек.ремонт
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2015 г.
По домам: Чапаевская, 73
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Подсыпка песка в песочницы | м3 | 0.23 | 11-011-002-01 | 3.410 | 0.7843 | Чапаевская, 73(0.23) ,
2 | Приготовление раствора для побелки вручную с подноской воды | л | 4 | 47-01-096-1 | 0.005 | 0.0192 | Чапаевская, 73(4) ,
3 | Распиловка и раскрежовка стволов и веток деревьев | м3 | 1 | 68-3-3 | 2.970 | 2.97 | Чапаевская, 73(1) ,
4 | Ручная побелка деревьев в возрасте 6-8 лет | шт | 8 | 47-01-097-3 | 0.029 | 0.2304 | Чапаевская, 73(8) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 4.004
2 Водопровод и канализация
5 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на многосл. металл-полимер. трубы d-15 мм | пог.м | 1 | 65-9-10 | 1.680 | 1.68 | Чапаевская, 73-кв 3(1) ,
6 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-20 мм | шт | 5 | 65-9-31 | 1.740 | 8.7 | Чапаевская, 73-кв 88(3) , Чапаевская, 73-кв 2(2) ,
7 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-25 мм | шт | 4 | 65-9-32 | 1.830 | 7.32 | Чапаевская, 73-кв 21(4) ,
8 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-32 мм | шт | 8 | 65-9-32 | 1.830 | 14.64 | Чапаевская, 73-кв 88(8) ,
9 | Замена каналлизационного чугунного тройника на тройник ПВХ d-110 мм | шт | 1 | 65-8-6 | 1.472 | 1.472 | Чапаевская, 73-кв 2(1) ,
10 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-1000 мм | шт | 1 | 65-8-2 | 1.472 | 1.472 | Чапаевская, 73-кв 8(1) ,
11 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-500 мм | шт | 1 | 65-8-1 | 0.736 | 0.736 | Чапаевская, 73-кв 8(1) ,
12 | Осмотр канализационой системы | квар | 5 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 3 | Чапаевская, 73-кв 66(1) , Чапаевская, 73-СЭС(1) , Чапаевская, 73-кв 12,82,СЭС(3) ,
13 | Осмотр системы водопровода | квар | 4 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 2.4 | Чапаевская, 73-затопление кв 22,СЭС(2) , Чапаевская, 73-кв 22- затопление(1) , Чапаевская, 73-кв 38(1) ,
14 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 22 | 65-10-1 | 0.322 | 7.084 | Чапаевская, 73-СЭС(7) , Чапаевская, 73-СЭС(15) ,
15 | Прочистка дворовой канализационной сети | м | 1 | 65-10-2 | 1.080 | 1.08 | Чапаевская, 73-СЭС(1) ,
16 | Ремонт вентиля | шт | 9 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 1.62 | Чапаевская, 73-СЭС,подвал(5) , Чапаевская, 73-кв 94(1) , Чапаевская, 73-кв 94(1) , Чапаевская, 73-СЭС,кв 28(2) ,
17 | Ремонт водопроводного крана | шт | 1 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.18 | Чапаевская, 73-СЭС(1) ,
18 | Ремонт водоразборных кранов (d-15 мм) (замена кранбуксы) | шт | 1 | 65-6-31 | 0.267 | 0.267 | Чапаевская, 73-СЭС(1) ,
19 | Ремонт сгона | шт | 1 | 65-16-1 | 0.287 | 0.287 | Чапаевская, 73-СЭС(1) ,
20 | Ремонт смывных бачков | шт | 1 | 65-6-29 | 0.267 | 0.267 | Чапаевская, 73-кв 3(1) ,
21 | Ремонт смывных бачков (замена поплавка) | шт | 1 | 65-6-30 | 0.267 | 0.267 | Чапаевская, 73-СЭС(1) ,
22 | Ремонт соединений | соед. | 5 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 1.35 | Чапаевская, 73-СЭС(1) , Чапаевская, 73-кв 85(1) , Чапаевская, 73-кв 5(1) , Чапаевская, 73-кв 22-отопл(2) ,
23 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 11 | 65-5-1 | 0.810 | 8.91 | Чапаевская, 73-кв 14(1) , Чапаевская, 73-кв 6(1) , Чапаевская, 73-подвал,кв 48(5) , Чапаевская, 73-кв 22(2) , Чапаевская, 73-кв 74(1) , Чапаевская, 73-кв 12(1) ,
24 | Смена резьбы на трубопроводе | шт | 1 | 65-16-1 | 0.287 | 0.287 | Чапаевская, 73-кв 3(1) ,
25 | Смена санитарно-технических приборов (гибких подводок) | шт | 3 | 65-6-10 | 0.524 | 1.572 | Чапаевская, 73-СЭС(1) , Чапаевская, 73-СЭС(1) , Чапаевская, 73-СЭС(1) ,
26 | Смена сгонов | шт | 2 | 65-16-2 | 0.416 | 0.832 | Чапаевская, 73-СЭС(1) , Чапаевская, 73-кв 4(1) ,
27 | Смена смесителя | шт | 1 | 65-5-7 | 2.000 | 2 | Чапаевская, 73-СЭС(1) ,
28 | Устранение засоров санитарных приборов | пр | 3 | 2.2.1.2 п8 | 0.690 | 2.07 | Чапаевская, 73-СЭС(1) , Чапаевская, 73-СЭС(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 69.493
3 Отопление
29 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | шт | 6 | 2.2.1.10 | 0.190 | 1.14 | Чапаевская, 73-кв 53(1) , Чапаевская, 73-кв 57,55(5) ,
30 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | ст. | 14 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 3.78 | Чапаевская, 73-кв 66,53,75,69-72,3,11(14) ,
31 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 16.6 | 65-23-2 | 1.270 | 21.082 | Чапаевская, 73(16.6) ,
32 | Осмотр системы отопления | квар | 3 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.8 | Чапаевская, 73-кв 22(1) , Чапаевская, 73-кв 42(1) , Чапаевская, 73-кв 87(1) ,
33 | Притирка сгона | шт | 1 | 2.2.1.2 | 0.720 | 0.72 | Чапаевская, 73-СЭС(1) ,
34 | Слив и наполнение водой системы отопления (перезапуск) | 1000м3 | 1 | 65-23-1 | 0.410 | 0.41 | Чапаевская, 73-СЭС(1) ,
35 | Смена пробко-спускных кранов | шт | 1 | 65-25-2 | 0.418 | 0.418 | Чапаевская, 73-подвал(1) ,
36 | Уплотнение сгонов | место | 1 | 2.2.1.2 п17 | 0.370 | 0.37 | Чапаевская, 73-СЭС(1) ,
37 | Устранение течи в системе отпления | соед. | 4 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 1.08 | Чапаевская, 73-кв 59(2) , Чапаевская, 73-кв 22(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 30.800
4 Санитарная очистка
38 | Погрузка мусора вручную на автотранспорт при высоте бортов до 0,8 м | м3 | 21.32 | 2.2.1 п22 | 0.468 | 9.97776 | Чапаевская, 73
39 | Погрузка мусора одного участка придомовых территорий | м3 | 3.09 | УСО-9 | 1.000 | 3.09 | Чапаевская, 73(3.09) ,
40 | Подметание подвалов | м2 | 250 | УСО-2 | 0.018 | 4.5 | Чапаевская, 73(250) ,
41 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 2100 | УСО-8 | 0.003 | 6.93 | Чапаевская, 73(1500) , Чапаевская, 73(600) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 24.498
5 Содержание и текущий ремонт
42 | Осмотр лаза на чердак | ч/час | 0.3 | факт | 1.000 | 0.3 | Чапаевская, 73(0.3) ,
43 | Очистка козырьков от снега | м2 | 20 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 1.6 | Чапаевская, 73(20) ,
44 | Очистка кровель от снега | м2 | 60 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 4.8 | Чапаевская, 73(30) , Чапаевская, 73(30) ,
45 | Подгонка окон подъездных | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Чапаевская, 73-6 под(2) ,
46 | Прибивка щетинистого покрытия в подъезде | м2 | 1 | 2.2.7 п4 | 0.550 | 0.55 | Чапаевская, 73-2 под(1) ,
47 | Прочистка вентиляционного канала и дымохода | м | 6 | 65-35-1 | 0.187 | 1.122 | Чапаевская, 73-кв 99(6) ,
48 | Ремонт водосточных труб | м2 | 14.5 | 2.2.4 п13 | 0.210 | 3.045 | Чапаевская, 73(14.5) ,
49 | Ремонт водосточных труб с земли | м | 1 | 2.2.4 п25 | 0.520 | 0.52 | Чапаевская, 73-закрепление(1) ,
50 | Ремонт деревянных скамеек, качелей, столиков, горок со сменой досок | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Чапаевская, 73-горка(1) ,
51 | Ремонт козырька | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Чапаевская, 73-4 подъезд(0.5) ,
52 | Ремонт металлических ограждений | ч/час | 8 | факт | 1.000 | 8 | Чапаевская, 73-свароч.раб 1 эт4 под(4) , Чапаевская, 73-СВАР.РАБОТЫ(4) ,
53 | Ремонт примыкания на кровле (отд.мест) | место | 1 | 2.2.4 п38 | 0.460 | 0.46 | Чапаевская, 73-кв 32,35(1) ,
54 | Смена стекол | м.ф. | 3.06 | 2.2.5 п30 | 0.230 | 0.7038 | Чапаевская, 73-6 под(3.06) ,
55 | Установка дверных приборов (доводчик) | шт | 1 | 2.2.5 п27 | 1.400 | 1.4 | Чапаевская, 73-5 подъезд(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 26.001
6 Электромонтажные работы
56 | Включение автоматов | шт | 18 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 1.62 | Чапаевская, 73-2 подъезд,кв 18(5) , Чапаевская, 73-кв 26,28,29(3) , Чапаевская, 73-кв 38,50(4) , Чапаевская, 73-кв 52,СЭС(2) , Чапаевская, 73-кв 55,74(4) ,
57 | Замена автоматов | шт | 3 | 2.2.2.3 п5 | 0.190 | 0.57 | Чапаевская, 73-кв 68,эл.щит 2 подъезд(3) ,
58 | Замена перегоревшей эл.лампочки | шт | 4 | 2.2.1.3 п1 | 0.095 | 0.38 | Чапаевская, 73(4) ,
59 | Замена розетки | шт | 2 | 2.2.2.3 п5 | 0.190 | 0.38 | Чапаевская, 73-СЭС(1) , Чапаевская, 73-кв 57(1) ,
60 | Мелкий ремонт электропроводки | шт | 2 | 2.2.1.3 п3 | 0.050 | 0.1 | Чапаевская, 73-кв 33,34(2) ,
61 | Осмотр эл. линий | шт | 4 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.36 | Чапаевская, 73-кв 79(1) , Чапаевская, 73-кв 33,34(3) ,
62 | Ремонт розетки | шт | 2 | 2.2.1.3 п1 | 0.095 | 0.19 | Чапаевская, 73-СЭС(1) , Чапаевская, 73-СЭС(1) ,
63 | Смена автомата | шт | 1 | 2.2.2.3 п9 | 1.060 | 1.06 | Чапаевская, 73-кв 36(1) ,
64 | Смена выключателя | шт | 1 | 67-7-1 | 0.861 | 0.861 | Чапаевская, 73-1под 3 эт(1) ,
65 | Смена ламп люминисцентных | шт | 11 | 67-05-2 | 0.139 | 1.529 | Чапаевская, 73-СЭС(1) , Чапаевская, 73-1 подъезд(1) , Чапаевская, 73-СЭС(1) , Чапаевская, 73-6 под,СЭС(2) , Чапаевская, 73-кв 68,26(2) , Чапаевская, 73-1,2 под(2) , Чапаевская, 73-СЭС(1) , Чапаевская, 73-1эт 1под(1) ,
66 | Смена светильников | шт | 1 | 67-8-1 | 0.891 | 0.891 | Чапаевская, 73-6 под(1) ,
67 | Установка автоматического выключателя двухполюсного I-40 А. | шт | 1 | 67-7-12 | 0.861 | 0.861 | Чапаевская, 73-2 под(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 8.802
| ИТОГО: |  |  |  |  | 163,60
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 163,60
| Стоимость работ: |  | 19816.14 / 164.25 * 163.59746 |  |  | 19737.41
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 24908.62
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"

## Сан.очис
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2015 г.
По домам: Чапаевская, 73
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 7073 | кв.м
Асфальт уличный |  | 1162 | кв.м
Газоны |  | 17171 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 7073 | 7.48 | 52892.18
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 7073 |  | 52892.18
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 1162 | 10.28 | 11948.74
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 1162 |  | 11948.74
3 | Газоны
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 17171 | 1.37 | 23534.72
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 17171 |  | 23534.72
| ВСЕГО: | 25406 |  | 88375.64
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 6281 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 6272 | 19.85 | 124499.2
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 6281 |  | 124499.2
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 143.23 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 143.23 | руб.
| ИТОГО расходов: | 213018.07 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Жукова В.А.