## ОТЧЕТ
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Челюскина, 76
за 2015 г.
Работы, выполненные по технической эксплуатации, ремонту, санитарной очистке жилого дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2015 г. |  | -33864.63
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 48183.32
1.2 | Накладные расходы | руб. | 4818.33
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 5142.26
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 17621.17
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 13752.72
Итого: |  | руб. | 89517.8
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
| Итого: | руб. | 231945.13
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 6813.77
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 605.28
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 43593.58
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 24935.04
| Итого: | руб. | 75947.67
| Услуги сторонних организаций: | руб. | 34199
4 | ВСЕГО: | руб. | 431609.59
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 17454.55
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 82974.74
7 | ИТОГО: | руб. | 532038.89
8 | Рентабельность 5 % | руб. | 26601.94
9 | ВСЕГО: | руб. | 558640.83
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 558640.83
| Сумма поступлений от населения | руб. | 572926.74
| Сумма прочих поступлений | руб. | 55933.09
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | -70219
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | -104083.63
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## Тек.ремонт
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2015 г.
По домам: Челюскина, 76
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Приготовление раствора для побелки вручную с подноской воды | л | 3 | 47-01-096-1 | 0.005 | 0.0144 | Челюскина, 76(3) ,
2 | Разборка Новогодней атритбутики | ч/час | 3 | факт | 1.000 | 3 | Челюскина, 76(3) ,
3 | Разравнивание грунта вручную | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Челюскина, 76(4) ,
4 | Распиловка и раскрежовка стволов и веток деревьев | м3 | 2 | 68-3-3 | 2.970 | 5.94 | Челюскина, 76(2) ,
5 | Ручная побелка деревьев в возрасте 6-8 лет | шт | 7 | 47-01-097-3 | 0.029 | 0.2016 | Челюскина, 76(7) ,
6 | Установка Новогодней атрибутики в Черемушках | ч/час | 5.7 | факт | 1.000 | 5.7 | Челюскина, 76(5.7) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 18.856
2 Водопровод и канализация
7 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-20 мм | шт | 6 | 65-9-31 | 1.740 | 10.44 | Челюскина, 76-кв 31(2) , Челюскина, 76-кв 15,19(2) , Челюскина, 76-кв 14(2) ,
8 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-25 мм | шт | 3.5 | 65-9-32 | 1.830 | 6.405 | Челюскина, 76-кв 15,19(3) , Челюскина, 76-кв 37(0.5) ,
9 | Замена каналлизационного чугунного тройника на тройник ПВХ d-110 мм | шт | 1 | 65-8-6 | 1.472 | 1.472 | Челюскина, 76-кв 7(1) ,
10 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-1000 мм | шт | 4 | 65-8-2 | 1.472 | 5.888 | Челюскина, 76-Горилка(1) , Челюскина, 76-кв 66(1) , Челюскина, 76-кв 16(2) ,
11 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-2000 мм | шт | 5 | 65-8-3 | 2.944 | 14.72 | Челюскина, 76-кв 17(2) , Челюскина, 76-Горилка(1) , Челюскина, 76-кв 16(1) , Челюскина, 76-кв 7(1) ,
12 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-250 мм | шт | 2 | 65-8-1 | 0.736 | 1.472 | Челюскина, 76-Горилка(2) ,
13 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-500 мм | шт | 2 | 65-8-1 | 0.736 | 1.472 | Челюскина, 76-Горилка(2) ,
14 | Осмотр канализационой системы | квар | 3 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.8 | Челюскина, 76-кв 70(1) , Челюскина, 76-кв 69,7(2) ,
15 | Осмотр системы водопровода | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | Челюскина, 76-кв 24(1) ,
16 | Регулировка смывного бачка | шт | 2 | 2.2.1.2 п9 | 0.390 | 0.78 | Челюскина, 76-кв 6(1) , Челюскина, 76-кв 14(1) ,
17 | Ремонт вентиля | шт | 2 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.36 | Челюскина, 76-кв 10(1) , Челюскина, 76-кв 42(1) ,
18 | Ремонт водопроводного крана (замена прокладки) | шт | 2 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.36 | Челюскина, 76-кв 40(2) ,
19 | Ремонт отдельного участка канализации | место | 1 | 2.2.1.2 п19 | 0.530 | 0.53 | Челюскина, 76-подвал(1) ,
20 | Ремонт сгона | шт | 1 | 65-16-1 | 0.287 | 0.287 | Челюскина, 76-кв 32(1) ,
21 | Ремонт соединений | соед. | 2 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.54 | Челюскина, 76-кв 13(2) ,
22 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 8 | 65-5-1 | 0.810 | 6.48 | Челюскина, 76-кв 17(2) , Челюскина, 76-на полив(1) , Челюскина, 76-кв 12,65,70(3) , Челюскина, 76-кв 44(1) , Челюскина, 76-кв 14(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 53.606
3 Отопление
23 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | ст. | 15 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 4.05 | Челюскина, 76-кв32,35,41,44,45,50,15(15) ,
24 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 12.53 | 65-23-2 | 1.270 | 15.9131 | Челюскина, 76(12.53) ,
25 | Ремонт соединения в отопительной системе | соед. | 2 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.54 | Челюскина, 76-кв 37(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 20.503
4 Санитарная очистка
26 | Погрузка мусора вручную на автотранспорт при высоте бортов до 0,8 м | м3 | 9.39 | 2.2.1 п22 | 0.468 | 4.39452 | Челюскина, 76(3.5) , Челюскина, 76(2.33) , Челюскина, 76(1.4) , Челюскина, 76(2.16) ,
27 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 4508 | УСО-8 | 0.003 | 14.8764 | Челюскина, 76(3508) , Челюскина, 76(1000) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 19.271
5 Содержание и текущий ремонт
28 | Заделка отверстий канализ. | отв | 2 | 2.2.2 п17 | 1.000 | 2 | Челюскина, 76-кв 16(2) ,
29 | Заделка отверстий канализационных | отв | 6 | 2.2.2 п16 | 0.690 | 4.14 | Челюскина, 76-кв 6,7,10,11,14,15(6) ,
30 | Заделка швов, стыков в панельных стенах | м | 32 | 2.2.1 п31 | 0.900 | 28.8 | Челюскина, 76(32) ,
31 | Изготовление и устройство оконных рам | ч/час | 8 | факт | 1.000 | 8 | Челюскина, 76-слух.окна(8) ,
32 | Осмотр кровли | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Челюскина, 76-кв 35,32(1) ,
33 | Проверка чердачного помещения и люка | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Челюскина, 76(0.5) ,
34 | Прочистка вентиляционного канала и дымохода | м | 45 | 65-35-1 | 0.187 | 8.415 | Челюскина, 76-кв 4(45) ,
35 | Ремонт отдельных мест кровли | м2 | 1 | 2.2.4 п46 | 0.490 | 0.49 | Челюскина, 76-кв 70(1) ,
36 | Ремонт отдельных мест кровли | м2 | 1 | 2.2.4 п49 | 0.490 | 0.49 | Челюскина, 76-кв 69(1) ,
37 | Сброс снежных лавин с крыш | м2 | 42 | 2-2-4-67 | 0.144 | 6.048 | Челюскина, 76(42) ,
38 | Смена стекол | м.ф. | 7 | 2.2.5 п30 | 0.230 | 1.61 | Челюскина, 76-слух.окна(7) ,
39 | Устройство ограждений трубных | ч/час | 48 | факт | 1.000 | 48 | Челюскина, 76-4 под(48) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 109.493
6 Электромонтажные работы
40 | Включение автоматов | шт | 10 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.9 | Челюскина, 76-кв 60(2) , Челюскина, 76-кв 16,5,6,8(8) ,
41 | Замена перегоревшей эл.лампочки | шт | 3 | 2.2.1.3 п1 | 0.095 | 0.285 | Челюскина, 76-подвал(3) ,
42 | Монтаж провода в кабель-канал | м | 4 | 08-02-412-02 | 0.067 | 0.2696 | Челюскина, 76-кв 25(4) ,
43 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт | 1 | 67-13-1 | 1.607 | 1.607 | Челюскина, 76-кв 36(1) ,
44 | Смена ламп люминисцентных | шт | 1 | 67-05-2 | 0.139 | 0.139 | Челюскина, 76-кв 10(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 3.201
| ИТОГО: |  |  |  |  | 224,93
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 224,93
| Стоимость работ: |  | 19816.14 / 164.25 * 224.92962 |  |  | 27136.91
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 34246.78
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"

## Сан.очис
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2015 г.
По домам: Челюскина, 76
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 6083 | кв.м
Асфальт уличный |  | 6347 | кв.м
Газоны |  | 31658 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 6051 | 7.48 | 45261.48
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 6051 |  | 45261.48
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 6347 | 10.28 | 65256.73
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 6347 |  | 65256.73
3 | Газоны
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 31658 | 1.37 | 43405.01
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 31658 |  | 43405.01
| ВСЕГО: | 44088 |  | 153923.22
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 3927 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3927 | 19.85 | 77934.56
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3927 |  | 77934.56
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 87.35 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 87.35 | руб.
| ИТОГО расходов: | 231945.13 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Жукова В.А.