## отчет
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Космонавтов, 6
за 2019 г. дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| остаток на 01.01.2019г. |  | 259485.41
1 | Текущий ремонт
| Планово-предупредительный ремонт | руб. | 18560.7
| Накладные расходы | руб. | 1856.07
| Заявочный ремонт | руб. | 2015.86
| Профилактический осмотр | руб. | 11216.15
| Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 5394.24
| Итого: | руб. | 39043.02
2 | Благоустройство и санитарное содержание
|  | руб. | 83447.4
| Итого: | руб. | 83447.4
3 | Содержание домохозяйства
| Размещение и захоронение ТБО | руб. | 968.65
| Дератизация и дезинсекция | руб. | 794.51
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 17180.13
| Транспортные расходы | руб. | 8869.68
| Итого: | руб. | 27812.97
| Услуги сторонних организаций и работы согласно смет: уборка снега трактором 14671; аренда АГП 20000; косметический ремонт подъзда 109883; ремонт ХВС/ГВС 22136; траспортировка ТБО 509,52. | руб. | 167199.52
4 | ВСЕГО: | руб. | 317502.91
5 | Услуги по начислению и обработке платежей и учету граждан | руб. | 7809.25
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом |  | 32904.86
7 | ИТОГО: | руб. | 358217.03
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 25075.19
9 | ВСЕГО: | руб. | 383292.23
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 383292.23
| Сумма поступлений от населения | руб. | 314736.43
| Сумма прочих поступлений | руб. | 49058.49
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 19497.31
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 278982.72
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## ппр
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2019 г.
По домам: Космонавтов, 6
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | окраска маслянными составами деревянных поручней | м2 | 3.4 | 62-18-1 | 1.299 | 4.4166 | Космонавтов, 6(3.4) ,
2 | окраска маслянными составами металлических решеток и оград без рельефов | м2 | 22.9 | 62-35-1 | 0.628 | 14.36975 | Космонавтов, 6(22.9) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 18.786
2 Водопровод и канализация
3 | Осмотр канализационой системы | квар | 3 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.8 | Космонавтов, 6(3) ,
4 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб d- 50 мм | пог.м | 1.43 | 16-04-001-2 | 0.616 | 0.88088 | Космонавтов, 6(1.43) ,
5 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 20 | 65-10-1 | 0.322 | 6.44 | Космонавтов, 6-Успех(20) ,
6 | Прочистка дворовой канализационной сети | м | 1 | 65-10-2 | 1.080 | 1.08 | Космонавтов, 6(1) ,
7 | Ремонт соединений | соед. | 2 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.54 | Космонавтов, 6-кв 9(2) ,
8 | сварочные работы | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Космонавтов, 6-кв.5(1) ,
9 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 6 | 65-5-1 | 0.810 | 4.86 | Космонавтов, 6-кв 1(1) , Космонавтов, 6(1) , Космонавтов, 6-кв.5(2) , Космонавтов, 6-кв. 22(2) ,
10 | Смена сгонов | ч/час | 3 | факт | 1.000 | 3 | Космонавтов, 6-кв 15(3) ,
11 | установка спукных кранов | ч/час | 3 | факт | 1.000 | 3 | Космонавтов, 6(3) ,
12 | установка спускного крана | шт | 3 | 65-5-1 | 0.810 | 2.43 | Космонавтов, 6(3) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 25.031
3 Отопление
13 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 7.28 | 65-23-2 | 1.270 | 9.2456 | Космонавтов, 6(7.28) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 9.246
4 Санитарная очистка
14 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 301 | УСО-8 | 0.003 | 0.9933 | Космонавтов, 6(301) ,
15 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 556 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 1.2232 | Космонавтов, 6(278) , Космонавтов, 6(278) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 2.217
5 Содержание и текущий ремонт
16 | замена стекла | м.ф. | 2.18 | 2.2.5 п30 | 0.230 | 0.5014 | Космонавтов, 6-3 подъезд(2.18) ,
17 | Мелкий ремонт кровли | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Космонавтов, 6-кв 26,27(0.5) ,
18 | Осмотр подъездной двери | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Космонавтов, 6-1под(0.5) ,
19 | Очистка воронок от наледи | м2 | 150 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 13.5 | Космонавтов, 6(150) ,
20 | Очистка кровель от снега | м2 | 118 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 10.62 | Космонавтов, 6(90) , Космонавтов, 6(28) ,
21 | Ремонт кодового замка | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Космонавтов, 6(0.5) ,
22 | Ремонт кровли | м2 | 6 | 2.2.4 п46 | 0.490 | 2.94 | Космонавтов, 6(6) ,
23 | Ремонт шиферной кровли - смена шифера | м2 | 10 | 2.2.4 п46 | 0.490 | 4.9 | Космонавтов, 6(6) , Космонавтов, 6-кв 27(4) ,
24 | Установка дверных приборов (замки кодовые) | шт | 1 | 2.2.5 п27 | 1.400 | 1.4 | Космонавтов, 6(1) ,
25 | Установка дверных приборов (пружина) | шт | 1 | 2.2.5 п28 | 0.470 | 0.47 | Космонавтов, 6-3п(1) ,
26 | Установка почтовых ящиков | шт | 9 | 2.2.5 п29 | 0.150 | 1.35 | Космонавтов, 6-3 подъезд(9) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 37.181
6 Электромонтажные работы
27 | Включение автоматов | шт | 2 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.18 | Космонавтов, 6-кв 1(2) ,
28 | Демонтаж светильника,фонаря | ч/час | 2.3 | факт | 1.000 | 2.3 | Космонавтов, 6-3п(0.3) , Космонавтов, 6-3 под, 2 этаж(2) ,
29 | Смена выключателя | шт | 2 | 67-7-1 | 0.861 | 1.722 | Космонавтов, 6-1п 1эт(1) , Космонавтов, 6-1 п 1эт(1) ,
30 | Смена ламп люминисцентных | шт | 3 | 67-05-2 | 0.139 | 0.417 | Космонавтов, 6-3п 1эт(1) , Космонавтов, 6-1 п 1эт(1) , Космонавтов, 6(1) ,
31 | Смена ламп накаливания | шт | 4 | 67-5-3 | 0.100 | 0.4 | Космонавтов, 6-1п 2,3эт(2) , Космонавтов, 6-3п(1) , Космонавтов, 6-1п 5эт(1) ,
32 | Смена патронов | шт | 2 | 67-11-1 | 0.396 | 0.792 | Космонавтов, 6-1п 2,3эт(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 5.811
| ИТОГО: |  |  |  |  | 98,27
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 98,27
| Стоимость работ: |  | 21797.75 / 164.17 * 98.27173 |  |  | 13048.08
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 16466.67
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## сан.очистка
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2019 г.
По домам: Космонавтов, 6
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 3336 | кв.м
Асфальт уличный |  | 2316 | кв.м
Газоны |  | 3612 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 3336 | 7.48 | 24948.84
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3336 |  | 24948.84
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 2316 | 10.28 | 23808.72
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 2316 |  | 23808.72
3 | Газоны
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 3612 | 1.37 | 4945.32
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3612 |  | 4945.32
| ВСЕГО: | 9264 |  | 53702.88
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 1498.8 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 1498.8 | 19.85 | 29744.64
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 1498.8 |  | 29744.64
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы |  | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: |  | руб.
| ИТОГО расходов: | 83447.52 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Нарушева Е.Е.