## ОТЧЕТ
Отчет
о выполненных работах по жилому дому 1 Квартал, 5
за 2017 г.
Работы, выполненные по технической эксплуатации, ремонту, санитарной очистке жилого дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2017 г. |  | -36807.78
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 39802.48
1.2 | Накладные расходы | руб. | 3980.25
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 3395.72
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 8454.88
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 9038.16
Итого: |  | руб. | 64671.49
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
| Итого: | руб. | 96626.94
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 350.28
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 365.16
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 28920.14
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 16230.24
| Итого: | руб. | 45865.82
| Услуги сторонних организаций и Работы согласно смет: Ремонт ХВС и ГВС(кв11,17,23)-11726; Уборка снега бульдозерами-1148,55; Установка светильников-28064; Ремонт эл. щитов без смены автоматов(5эт)-2410; Ремонт системы ХВС(кв 4,10,подвал)-5375;Проверка 1 измерительного комплекса электроэнергии-1619,17; Техобслуживание лифта(12мес*11800)-141600; Тех.освидетельствование лифта-5000; Обслуживание ОДПУ-8400; Проверка дымоходов и вентканалов-2880. | руб. | 208222.72
4 | ВСЕГО: | руб. | 415389.97
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 21375.22
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 54530.23
руб.
7 | ИТОГО: | руб. | 491292.42
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 26902.16
9 | ВСЕГО: | руб. | 518194.58
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 518194.58
| Сумма поступлений от населения | руб. | 661706.06
| Сумма прочих поступлений | руб.
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | -143511.48
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | -180319.26
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## Тек.ремонт
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2017 г.
По домам: 1 Квартал, 5
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Изготовление и установка мет.урны | ч/час | 18 | факт | 1.000 | 18 | 1 Квартал, 5(18) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 18.000
2 Водопровод и канализация
2 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-25 мм | шт | 8 | 65-9-32 | 1.830 | 14.64 | 1 Квартал, 5-кв 9,51(8) ,
3 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-1000 мм | шт | 3 | 65-8-2 | 1.472 | 4.416 | 1 Квартал, 5-кв 26,32(2) , 1 Квартал, 5(1) ,
4 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-1500 мм | шт | 1 | 65-8-3 | 2.944 | 2.944 | 1 Квартал, 5(1) ,
5 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-2000 мм | шт | 1 | 65-8-3 | 2.944 | 2.944 | 1 Квартал, 5-кв 26,32(1) ,
6 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-50 мм, l-150 мм | шт | 1 | 65-8-14 | 0.736 | 0.736 | 1 Квартал, 5-кв 26,32(1) ,
7 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-50 мм, l-250 мм | шт | 1 | 65-8-14 | 0.736 | 0.736 | 1 Квартал, 5-кв 26,32(1) ,
8 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-50 мм, l-500 мм | шт | 1 | 65-8-14 | 0.736 | 0.736 | 1 Квартал, 5-кв 26,32(1) ,
9 | Монтаж ПП тройника d-25 мм | шт | 1 | 65-9-89 | 0.680 | 0.68 | 1 Квартал, 5-кв 15(1) ,
10 | Осмотр канализационой системы | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | 1 Квартал, 5-кв 47(1) ,
11 | Осмотр системы водопровода | квар | 13 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 7.8 | 1 Квартал, 5-кв 2,8(2) , 1 Квартал, 5(11) ,
12 | Осмотр системы отопления | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | 1 Квартал, 5-кв 15,9(2) ,
13 | Прокладка трубопроводов водоснабжения d-16мм | пог.м | 16 | 16-03-002-02 | 1.030 | 16.48 | 1 Квартал, 5(16) ,
14 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 35 | 65-10-1 | 0.322 | 11.27 | 1 Квартал, 5(10) , 1 Квартал, 5(5) , 1 Квартал, 5(10) , 1 Квартал, 5(10) ,
15 | Регулировка смывного бачка | шт | 1 | 2.2.1.2 п9 | 0.390 | 0.39 | 1 Квартал, 5-кв 18(1) ,
16 | Ремонт вентиля | шт | 9 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 1.62 | 1 Квартал, 5-кв 5(1) , 1 Квартал, 5-кв 2(1) , 1 Квартал, 5-кв 36,2(3) , 1 Квартал, 5-кв 37(2) , 1 Квартал, 5-кв 25(2) ,
17 | Ремонт отдельного участка канализации | место | 2 | 2.2.1.2 п19 | 0.530 | 1.06 | 1 Квартал, 5(2) ,
18 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 12 | 65-5-1 | 0.810 | 9.72 | 1 Квартал, 5-кв 35(2) , 1 Квартал, 5-кв 32,19(4) , 1 Квартал, 5-кв 12(1) , 1 Квартал, 5-кв 41(2) , 1 Квартал, 5-кв 37(1) , 1 Квартал, 5-кв 9,51(2) ,
19 | Смена санитарно-технических приборов (смывных бачков) | шт | 1 | 65-6-9 | 1.000 | 1 | 1 Квартал, 5-кв 18(1) ,
20 | Установка вентиля | шт | 3 | 65-5-1 | 0.810 | 2.43 | 1 Квартал, 5-кв 15,31(3) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 81.402
3 Отопление
21 | Ликвидация воздушных пробок | ст. | 1 | 2.2.1 п9 | 0.560 | 0.56 | 1 Квартал, 5(1) ,
22 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | шт | 6 | 2.2.1.10 | 0.190 | 1.14 | 1 Квартал, 5-кв 54(2) , 1 Квартал, 5-кв 10,16(4) ,
23 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | ст. | 2 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.54 | 1 Квартал, 5-кв 9(2) ,
24 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 10 | 65-23-2 | 1.270 | 12.7 | 1 Квартал, 5(10) ,
25 | Ремонт соединения в отопительной системе | соед. | 2 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.54 | 1 Квартал, 5-кв 3(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 15.480
4 Санитарная очистка
26 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 1040 | УСО-8 | 0.003 | 3.432 | 1 Квартал, 5(250) , 1 Квартал, 5(350) , 1 Квартал, 5(440) ,
27 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 22 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.0484 | 1 Квартал, 5(22) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 3.480
5 Содержание и текущий ремонт
28 | Заделка отверстий канализационных | отв | 3 | 2.2.2 п16 | 0.690 | 2.07 | 1 Квартал, 5-кв 26,32(3) ,
29 | Очистка воронок от наледи | м2 | 4 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.32 | 1 Квартал, 5(4) ,
30 | Очистка козырьков от снега | м2 | 18 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 1.44 | 1 Квартал, 5(4) , 1 Квартал, 5(14) ,
31 | Ремонт водосточных труб | м | 1 | 2.2.4 п26 | 1.200 | 1.2 | 1 Квартал, 5(1) ,
32 | Ремонт водосточных труб | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | 1 Квартал, 5(4) ,
33 | Ремонт водосточных труб с земли | м | 1 | 2.2.4 п25 | 0.520 | 0.52 | 1 Квартал, 5(1) ,
34 | Ремонт полов | м2 | 3 | 2.2.7 п1 | 0.320 | 0.96 | 1 Квартал, 5-на тех.этаже(3) ,
35 | Смена частей водосточных труб (прямые звенья с земли, лестниц или подмостей) | м | 1 | 58-10-1 | 0.368 | 0.368 | 1 Квартал, 5(1) ,
36 | Устранение протечки кровли | м2 | 3 | 2.2.4 п46 | 0.490 | 1.47 | 1 Квартал, 5-кв 50(2) , 1 Квартал, 5-кв 54(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 12.348
6 Электромонтажные работы
37 | Включение автоматов | шт | 4 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.36 | 1 Квартал, 5-1эт(2) , 1 Квартал, 5-кв 42(2) ,
38 | Замена трансформатора на ВРУ | шт | 3 | 10-04-101-4 | 0.450 | 1.35 | 1 Квартал, 5(3) ,
39 | Монтаж кабеля ВВГ 2X2,5 мм | м | 28 | 67-9-5 | 0.841 | 23.548 | 1 Квартал, 5(28) ,
40 | Монтаж провода в кабель-канал | м | 16 | 08-02-412-02 | 0.067 | 1.0784 | 1 Квартал, 5(16) ,
41 | Осмотр эл. линий | шт | 2 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.18 | 1 Квартал, 5-9эт(2) ,
42 | Осмотр эл.линий на лесн.клетке | шт | 6 | 2.2.1.3 | 0.095 | 0.57 | 1 Квартал, 5-кв 26,30(6) ,
43 | Ремонт выключателя | шт | 1 | 2.2.1.3 п2 | 0.700 | 0.7 | 1 Квартал, 5-4 эт(1) ,
44 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без смены автоматов | шт | 2 | 67-13-1 | 1.607 | 3.214 | 1 Квартал, 5(1) , 1 Квартал, 5-9эт(1) ,
45 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | шт | 1 | 67-14-1 | 4.831 | 4.831 | 1 Квартал, 5(1) ,
46 | Ремонт эл. проводки | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | 1 Квартал, 5-лифт(1) ,
47 | Смена выключателя | шт | 3 | 67-7-1 | 0.861 | 2.583 | 1 Квартал, 5-4 эт(1) , 1 Квартал, 5-4 эт(1) , 1 Квартал, 5-подвал(1) ,
48 | Смена ламп накаливания | шт | 48 | 67-5-3 | 0.100 | 4.8 | 1 Квартал, 5(19) , 1 Квартал, 5(22) , 1 Квартал, 5(6) , 1 Квартал, 5(1) ,
49 | Установка светильника с люм. лампой | шт | 1 | 67-8-2 | 1.633 | 1.633 | 1 Квартал, 5-тамбур(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 45.847
| ИТОГО: |  |  |  |  | 176,56
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 176,56
| Стоимость работ: |  | 19816.14 / 164.42 * 176.5578 |  |  | 21279.01
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 26854.1
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"

## Сан.очис
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2017 г.
По домам: 1 Квартал, 5
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 3020.6 | кв.м
Асфальт уличный |  |  | кв.м
Газоны |  | 5304 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 1373 | 10.68 | 14665.4
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 1647.6 | 7.48 | 12318.9
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3020.6 |  | 26984.3
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
Убрано с коэффициентом - 0,7
Убрано с коэффициентом - 0
ИТОГО:
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 2210 | 1.96 | 4327.35
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 3094 | 1.37 | 4240.81
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 5304 |  | 8568.16
| ВСЕГО: | 8324.6 |  | 35552.46
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 3076.8 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3076.8 | 19.85 | 61074.48
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3076.8
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы |  | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: |  | руб.
| ИТОГО расходов: | 96626.94 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Гребенщикова Е.Е.