## ОТЧЕТ
Отчет
о выполненных работах по жилому дому 1 Квартал, 5
за 2018 г.
Работы, выполненные по технической эксплуатации, ремонту, санитарной очистке жилого дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2018 г. |  | -180319.26
1 | Текущий ремонт:
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 24873.3
1.2 | Накладные расходы | руб. | 2487.33
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 3417.12
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 10492.56
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 9038.16
Итого: |  | руб. | 50308.47
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
| Итого: | руб. | 102068.03
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 934.08
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 365.16
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 29100.88
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 16230.24
| Итого: | руб. | 46630.36
| Услуги сторонних организаций и Работы согласно смет: Уборка снега трактором-957.99; Ремонт систем ХВС,ГВС и канализации(кв5,11)-34263; Ремонт канализации(подвал)-8048; Ремонт ХВС(кв25.31.37)-11341; Ремонт отопительной системы(кв 4,15,18,51,39,45,подвал)-25887; Поверка приборов учета тепла-9632.43; Техобслуживание лифта-141900; Тех.освидетельствование лифта-16000; Замена троса-каната на лифт-3350; Обслуживание ОДПУ-8400; Пуско-наладка ОДПУ-1200; Проведение энергетич.обследования с паспортом-900; Установка пластиковых окон-65400; Проверка дымоходов и вентканалов-2320. | руб. | 329599.42
4 | ВСЕГО: | руб. | 528606.28
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 21801.27
6 | Услуги по организации эксплуатации жилого дома | руб. | 55132.78
руб.
7 | ИТОГО: | руб. | 605540.33
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 42387.82
9 | ВСЕГО: | руб. | 647928.15
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 647928.15
| Сумма поступлений от населения | руб. | 718726.15
| Сумма прочих поступлений | руб.
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | -70798
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | -251117.26
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## Тек.ремонт
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2018 г.
По домам: 1 Квартал, 5
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Водопровод и канализация
1 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-25 мм | шт | 1 | 65-9-32 | 1.830 | 1.83 | 1 Квартал, 5-кв 1(1) ,
2 | Осмотр канализационой системы | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | 1 Квартал, 5-кв 2(1) ,
3 | Осмотр системы водопровода | квар | 8 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 4.8 | 1 Квартал, 5-кв 5,15(2) , 1 Квартал, 5-кв 13,46(3) , 1 Квартал, 5-кв 43(2) , 1 Квартал, 5-кв 54(1) ,
4 | Осмотр системы отопления | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | 1 Квартал, 5-кв 9(1) ,
5 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 20 | 65-10-1 | 0.322 | 6.44 | 1 Квартал, 5-подвал(20) ,
6 | Ремонт вентиля | шт | 5 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.9 | 1 Квартал, 5-кв 15,5(4) , 1 Квартал, 5-кв 14(1) ,
7 | Ремонт соединений | соед. | 4 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 1.08 | 1 Квартал, 5-кв 46(2) , 1 Квартал, 5-кв 22(2) ,
8 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 8 | 65-5-1 | 0.810 | 6.48 | 1 Квартал, 5-кв 2(1) , 1 Квартал, 5-кв 26(1) , 1 Квартал, 5-кв 1,23(6) ,
9 | Смена санитарно-технических приборов (смывных бачков) | шт | 1 | 65-6-9 | 1.000 | 1 | 1 Квартал, 5-кв 5(1) ,
10 | Установка пробко-спускного вентиля | шт | 2 | 2.2.2.1 п28 | 1.100 | 2.2 | 1 Квартал, 5-кв 2(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 25.930
2 Отопление
11 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | шт | 14 | 2.2.1.10 | 0.190 | 2.66 | 1 Квартал, 5-кв 22(2) , 1 Квартал, 5-кв 15(2) , 1 Квартал, 5-кв 5(2) , 1 Квартал, 5-кв 15(1) , 1 Квартал, 5-кв 15,2(4) , 1 Квартал, 5-кв 15,2,8(3) ,
12 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 10.8 | 65-23-2 | 1.270 | 13.716 | 1 Квартал, 5(10.8) ,
13 | Слив и наполнение водой системы отопления (перезапуск) | ч/час | 2.5 | факт | 1.000 | 2.5 | 1 Квартал, 5(2.5) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 18.876
3 Санитарная очистка
14 | Погрузка мусора вручную на автотранспорт | м3 | 5 | 2.2.1 п22 | 0.468 | 2.34 | 1 Квартал, 5(5) ,
15 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 842 | УСО-8 | 0.003 | 2.7786 | 1 Квартал, 5(442) , 1 Квартал, 5(400) ,
16 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 550 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 1.21 | 1 Квартал, 5(275) , 1 Квартал, 5(275) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 6.329
4 Содержание и текущий ремонт
17 | Заделка отверстий | отв | 3 | 2.2.2 п19 | 1.600 | 4.8 | 1 Квартал, 5-кв 5,11(3) ,
18 | Изготовление и установка таблички на дом | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | 1 Квартал, 5(2) ,
19 | Ремонт дверных полотен | шт | 1 | 2.2.5 п18 | 0.540 | 0.54 | 1 Квартал, 5-вход в подвал(1) ,
20 | Ремонт доводчика | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | 1 Квартал, 5(1) ,
21 | Ремонт металлических ограждений | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | 1 Квартал, 5(2) ,
22 | Смена дверных приборов (петли) | шт | 1 | 2.2.5 п19 | 1.000 | 1 | 1 Квартал, 5-подвал(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 11.340
5 Электромонтажные работы
23 | Включение автоматов | шт | 6 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.54 | 1 Квартал, 5(2) , 1 Квартал, 5-кв 43,31(4) ,
24 | Осмотр эл. линий | шт | 2 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.18 | 1 Квартал, 5-кв 46(2) ,
25 | Осмотр эл.линий на лесн.клетке | шт | 3 | 2.2.1.3 | 0.095 | 0.285 | 1 Квартал, 5-5,6,7эт(3) ,
26 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | шт | 5 | 67-14-1 | 4.831 | 24.155 | 1 Квартал, 5-1,2этаж(4) , 1 Квартал, 5-9эт(1) ,
27 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 1 | 67-15-1 | 5.566 | 5.566 | 1 Квартал, 5-подвал(1) ,
28 | Смена выключателя | шт | 2 | 67-7-1 | 0.861 | 1.722 | 1 Квартал, 5-лифт,9эт(2) ,
29 | Смена ламп люминисцентных | шт | 1 | 67-05-2 | 0.139 | 0.139 | 1 Квартал, 5-1эт(1) ,
30 | Смена ламп накаливания | шт | 3 | 67-5-3 | 0.100 | 0.3 | 1 Квартал, 5-подвал(3) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 32.887
| ИТОГО: |  |  |  |  | 95,36
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 95,36
| Стоимость работ: |  | 21797.75 / 164.17 * 95.3616 |  |  | 12661.68
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 15979.04
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"

## Сан.очис
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2018 г.
По домам: 1 Квартал, 5
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 3295.2 | кв.м
Асфальт уличный |  |  | кв.м
Газоны |  | 5304 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 2196.8 | 10.68 | 23464.64
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 1098.4 | 7.48 | 8212.6
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3295.2 |  | 31677.24
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
Убрано с коэффициентом - 0,7
Убрано с коэффициентом - 0
ИТОГО:
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3536 | 1.96 | 6923.76
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 1768 | 1.37 | 2423.32
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 5304 |  | 9347.08
| ВСЕГО: | 8599.2 |  | 41024.32
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 3076.8 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3076.8 | 19.84 | 61043.712
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3076.8 |  | 61043.71
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы |  | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: |  | руб.
| ИТОГО расходов: | 102068.03 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Гребенщикова Е.Е.