## ОТЧЕТ
Отчет
о выполненных работах по жилому дому 1 Микрорайон, 9Б
за 2017 г.
Работы, выполненные по технической эксплуатации, ремонту, санитарной очистке жилого дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2017 г. |  | 129240.22
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 52294.61
1.2 | Накладные расходы | руб. | 5229.46
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 6642.93
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 26117.88
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 17681.04
Итого: |  | руб. | 107965.92
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
| Итого: | руб. | 204619.97
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 933.88
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 1215.6
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 56575.47
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 31572
| Итого: | руб. | 90296.94
| Услуги сторонних организаций и Работы согласно смет: Уборка снега бульдозерами-5941,20; Аренда мех.руки-3120; Визуально-инструмент.обслед.определ.причин темн.пятна кв 89-5000; Обслуживание ОДПУ-8400; Проверка дымоходов и вентканалов-5568. | руб. | 28029.2
4 | ВСЕГО: | руб. | 430912.04
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 25825.89
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 106675.61
руб.
7 | ИТОГО: | руб. | 563413.54
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 34160.37
9 | ВСЕГО: | руб. | 597573.91
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 597573.91
| Сумма поступлений от населения | руб. | 838920.53
| Сумма прочих поступлений | руб.
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | -241346.62
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | -112106.41
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## Тек.ремонт
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2017 г.
По домам: 1 Микрорайон, 9Б
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Подсыпка песка в песочницы | м3 | 0.8 | 11-011-002-01 | 3.410 | 2.728 | 1 Микрорайон, 9Б(0.8) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 2.728
2 Водопровод и канализация
2 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-25 мм | шт | 3 | 65-9-32 | 1.830 | 5.49 | 1 Микрорайон, 9Б-6 под(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 37(2) ,
3 | Замена каналлизационного чугунного тройника на тройник ПВХ d-110 мм | шт | 1 | 65-8-6 | 1.472 | 1.472 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 77(1) ,
4 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-1500 мм | шт | 3 | 65-8-3 | 2.944 | 8.832 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 73(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 77(2) ,
5 | Ликвидация воздушных пробок | шт | 8 | 2.2.1.10 | 0.190 | 1.52 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 61,46(8) ,
6 | Монтаж муфты комбинированной | шт | 1 | 65-9-33 | 0.288 | 0.2878 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 63(1) ,
7 | Монтаж ПП муфты d-32 мм | шт | 2 | 65-9-71 | 0.510 | 1.02 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 63(2) ,
8 | Осмотр канализационой системы | квар | 9 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 5.4 | 1 Микрорайон, 9Б-подвал(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 75,87(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 45,49(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 77,36(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 45,подвал(2) ,
9 | Осмотр системы водопровода | квар | 3 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.8 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 75(1) , 1 Микрорайон, 9Б-ГВС кв 46(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 49(1) ,
10 | Осмотр системы отопления | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 56(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 46(1) ,
11 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 86 | 65-10-1 | 0.322 | 27.692 | 1 Микрорайон, 9Б-подвал(10) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 7(10) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 36,39(6) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 32(10) , 1 Микрорайон, 9Б-3 под (5раз), кв 45(50) ,
12 | Ремонт вентиля | шт | 7 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 1.26 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 37,27(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 48(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 89(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 35,86(2) ,
13 | Ремонт водоразборных кранов (d-15 мм) (замена кранбуксы) | шт | 1 | 65-6-31 | 0.267 | 0.267 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 86(1) ,
14 | Ремонт отдельного участка канализации | место | 1 | 2.2.1.2 п19 | 0.530 | 0.53 | 1 Микрорайон, 9Б-подвал(1) ,
15 | Ремонт соединений | соед. | 3 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.81 | 1 Микрорайон, 9Б(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 31(2) ,
16 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 18 | 65-5-1 | 0.810 | 14.58 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 88(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 10(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 83,72,82(6) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 4(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 37(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 71,77(3) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 80(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 37(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв 81(
17 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм) | шт | 1 | 65-5-2 | 1.030 | 1.03 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 82(1) ,
18 | Смена муфты комбинированной | шт | 3 | 2.2.2.1 п25 | 0.420 | 1.26 | 1 Микрорайон, 9Б-6 под(3) ,
19 | Смена сгонов | шт | 2 | 65-16-2 | 0.416 | 0.832 | 1 Микрорайон, 9Б-подвал(2) ,
20 | Смена тройника | шт | 1 | 65-6-7 | 1.000 | 1 | 1 Микрорайон, 9Б-6 под(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 76.283
3 Санитарная очистка
21 | Очистка помещений (подвалов) от мусора | м3 | 1.5 | 69-9-1 | 1.715 | 2.5725 | 1 Микрорайон, 9Б(1.5) ,
22 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 1300 | УСО-8 | 0.003 | 4.29 | 1 Микрорайон, 9Б(1300) ,
23 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 29 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.0638 | 1 Микрорайон, 9Б(29) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 6.926
4 Содержание и текущий ремонт
24 | Заделка отверстий канализационных | отв | 1 | 2.2.2 п16 | 0.690 | 0.69 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 77(1) ,
25 | Изготовление дер. двери | ч/час | 3 | факт | 1.000 | 3 | 1 Микрорайон, 9Б-выход на крышу(3) ,
26 | Изготовление и устройство дверок на входной люк на крыше | ч/час | 3 | факт | 1.000 | 3 | 1 Микрорайон, 9Б(3) ,
27 | Навеска замка (навесной) | шт | 4 | 56-12-11 | 0.246 | 0.984 | 1 Микрорайон, 9Б(2) , 1 Микрорайон, 9Б-подвал(2) ,
28 | Очистка воронок от наледи | м2 | 8 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.64 | 1 Микрорайон, 9Б(8) ,
29 | Очистка козырьков от снега | м2 | 20 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 1.6 | 1 Микрорайон, 9Б(20) ,
30 | Очистка кровель от мусора | м2 | 900 | 2.2.4 п60 | 0.012 | 10.8 | 1 Микрорайон, 9Б(900) ,
31 | Очистка кровель от наледи | м2 | 11 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.88 | 1 Микрорайон, 9Б(11) ,
32 | Проверка вентканалов | м | 6 | 65-35-1 | 0.187 | 1.122 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 12(6) ,
33 | Прочистка дымохода | м | 15 | 65-35-1 | 0.187 | 2.805 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 7,89(15) ,
34 | Прочистка дымохода с пробивкой | м | 17 | 60-16-1 | 0.177 | 3.0158 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 32(17) ,
35 | Ремонт бетонного пола (цементного) крыльца | м2 | 2.2 | 2.2.7 п10 | 1.300 | 2.86 | 1 Микрорайон, 9Б-6 под(2.2) ,
36 | Ремонт водосточных труб | м | 1 | 2.2.4 п27 | 0.380 | 0.38 | 1 Микрорайон, 9Б-6 под(1) ,
37 | Ремонт дверных полотен | шт | 1 | 2.2.5 п18 | 0.540 | 0.54 | 1 Микрорайон, 9Б-3 под(1) ,
38 | Ремонт доводчика | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | 1 Микрорайон, 9Б-3под(4) ,
39 | Ремонт доводчика (регулировка) | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | 1 Микрорайон, 9Б-6 под(2) ,
40 | Ремонт лаза на крышу | ч/час | 0.25 | факт | 1.000 | 0.25 | 1 Микрорайон, 9Б(0.25) ,
41 | Ремонт отдельных мест мягкой кровли | м2 | 35 | 2.2.4 п41 | 0.360 | 12.6 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 89(5) , 1 Микрорайон, 9Б(30) ,
42 | Сброс снежных лавин с крыш | м2 | 10 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 0.9 | 1 Микрорайон, 9Б(10) ,
43 | Смена дверных приборов (доводчик) | шт | 1 | 2.2.5 п27 | 1.400 | 1.4 | 1 Микрорайон, 9Б-3 под(1) ,
44 | Смена дверных приборов (петли) | шт | 1 | 56-12-1 | 0.996 | 0.996 | 1 Микрорайон, 9Б(1) ,
45 | Установка дверных полотен | м2 | 1.2 | 2.2.5 п12 | 0.340 | 0.408 | 1 Микрорайон, 9Б-выход на крышу(1.2) ,
46 | Устройство чистилки обуви | ч/час | 8 | факт | 1.000 | 8 | 1 Микрорайон, 9Б-1,6 под(4) , 1 Микрорайон, 9Б(4) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 62.871
5 Электромонтажные работы
47 | Включение автоматов | шт | 2 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.18 | 1 Микрорайон, 9Б-кв 42(2) ,
48 | Замена вилки эл. | шт | 1 | 2.2.2.3 п41 | 0.500 | 0.5 | 1 Микрорайон, 9Б-6под(1) ,
49 | Замена трансформатора на ВРУ | шт | 3 | 10-04-101-4 | 0.450 | 1.35 | 1 Микрорайон, 9Б(3) ,
50 | Мелкий ремонт электропроводки | шт | 2 | 2.2.1.3 п3 | 0.050 | 0.1 | 1 Микрорайон, 9Б-1эт 4п(2) ,
51 | Монтаж кабеля ВВГ 2X2,5 мм | м | 12 | 67-9-5 | 0.841 | 10.092 | 1 Микрорайон, 9Б(12) ,
52 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без смены автоматов | шт | 1 | 67-13-1 | 1.607 | 1.607 | 1 Микрорайон, 9Б-1эт 4п(1) ,
53 | Смена выключателя | шт | 3 | 67-7-1 | 0.861 | 2.583 | 1 Микрорайон, 9Б-3 под(2) , 1 Микрорайон, 9Б-подвал(1) ,
54 | Смена ламп накаливания | шт | 42 | 67-5-3 | 0.100 | 4.2 | 1 Микрорайон, 9Б-3п 2,3эт(2) , 1 Микрорайон, 9Б-6п 1эт(1) , 1 Микрорайон, 9Б-3 под(3) , 1 Микрорайон, 9Б(10) , 1 Микрорайон, 9Б-подвал,3п 2,3эт,6п2,3эт(10) , 1 Микрорайон, 9Б-2п 4эт(1) , 1 Микрорайон, 9Б(15) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 20.612
| ИТОГО: |  |  |  |  | 169,42
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 169,42
| Стоимость работ: |  | 19816.14 / 164.42 * 169.4199 |  |  | 20418.74
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 25768.44
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"

## Сан.очис
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2017 г.
По домам: 1 Микрорайон, 9Б
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 8268.7 | кв.м
Асфальт уличный |  |  | кв.м
Газоны |  | 15792 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 1503.4 | 10.68 | 16061.42
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 6765.3 | 7.48 | 50593.5
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 8268.7 |  | 66654.92
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
Убрано с коэффициентом - 0,7
Убрано с коэффициентом - 0
ИТОГО:
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 2632 | 1.96 | 5154.04
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 13160 | 1.37 | 18039.1
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 15792 |  | 23193.14
| ВСЕГО: | 24060.7 |  | 89848.06
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 5783.2 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 5783.2 | 19.85 | 114771.89
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 5783.2 |  | 114771.89
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы |  | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: |  | руб.
| ИТОГО расходов: | 204619.95 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Гребенщикова Е.Е.

## Лист1
Расчет стоимости материалов
за 2016 г.
По домам: 1 Микрорайон, 9Б
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы (руб.) | Всего (руб.)
| Автомат 40 А | шт | 1 | 95 | 95
| Автомат 63 А | шт | 1 | 130 | 130
| Американка 20 | шт | 1 | 107 | 107
| Американка 32 | шт | 4 | 220 | 880
| Анкер | шт | 6 | 13 | 78
| Бочонок 15 | шт | 1 | 12 | 12
| выключатель | шт | 2 | 45 | 90
| Выключатель | шт | 1 | 80 | 80
| Газ пропан | л | 7 | 19.1 | 133.7
| Гайка | шт | 1 | 18 | 18
| Герметик | шт | 1 | 165 | 165
| Герметик | шт | 1 | 208 | 208
| Головка вент. | шт | 2 | 92 | 184
| Головка вент. 25 | шт | 1 | 276 | 276
| Заглушка | шт | 2 | 28 | 56
| Зажим | шт | 1 | 90 | 90
| замок | шт | 2 | 120 | 240
| Замок | шт | 1 | 65 | 65
| замок навесной | шт | 1 | 95 | 95
| Известь 4 кг | шт | 2 | 60 | 120
| К/гайка | шт | 1 | 14 | 14
| Кисть | шт | 1 | 80 | 80
| кисть макл. | шт | 1 | 120 | 120
| Кольцо 50 | шт | 1 | 4 | 4
| Компенсатор | шт | 1 | 98 | 98
| компенсатор 50 | шт | 2 | 35 | 70
| Кран | шт | 1 | 156 | 156
| Кран 32 | шт | 1 | 288 | 288
| Кран шаровый 15 | шт | 27 | 96.9 | 2616.3
| Кран шаровый 20 | шт | 5 | 154 | 770
| крепление д/унитаза | шт | 1 | 25 | 25
| Лампа 40В | шт | 5 | 14 | 70
| Лампа 60 Вт | шт | 38 | 15 | 570
| Лампа нак. | шт | 1 | 14 | 14
| Лампочка | шт | 16 | 15 | 240
| Лен | шт | 2 | 105 | 210
| Лен | шт | 1 | 95 | 95
| Манжета | шт | 1 | 95 | 95
| муфта | шт | 1 | 56 | 56
| Муфта 20 | шт | 2 | 22 | 44
| Муфта 20*3/4 | шт | 4 | 90 | 360
| муфта 32 | шт | 1 | 10 | 10
| Муфта 50 | шт | 1 | 28 | 28
| Муфта комб. 25*20 | шт | 2 | 60 | 120
| Набор "сантехник" | набор | 2 | 24 | 48
| ниппель | шт | 2 | 40 | 80
| Ниппель 1/2*3/4 | шт | 4 | 45 | 180
| Отвод 110 | шт | 2 | 56 | 112
| Отвод 32 | шт | 2 | 14 | 28
| Отвод 50 | шт | 1 | 18 | 18
| Патрон | шт | 2 | 35 | 70
| Пена | шт | 1.5 | 395 | 592.5
| Пена монтажная | шт | 1 | 285 | 285
| Перчатки | пар | 1 | 22 | 22
| песок | т | 0.14 | 900 | 126
| Пленка | шт | 8 | 35 | 280
| Полуотвод 110 | шт | 2 | 54 | 108
| Прямая ц. 16 | шт | 1 | 55 | 55
| резьба 20 | шт | 1 | 10 | 10
| саморез | шт | 56 | 0.5 | 28
| Саморезы | шт | 6 | 0.5 | 3
| сгон 20 | шт | 2 | 25 | 50
| Стеклоизолон | шт | 4 | 950 | 3800
| Тройник | шт | 2 | 83 | 166
| Тройник 32 | шт | 2 | 18 | 36
| Труба 0,5 | шт | 1 | 102 | 102
| труба 110 | шт | 1 | 160 | 160
| Труба 110 0,25 | шт | 1 | 80 | 80
| труба 16 | шт | 12 | 40 | 480
| Труба 25 | шт | 2 | 96 | 192
| Труба 32 | м | 2 | 150 | 300
| Труба 50 | шт | 1 | 26 | 26
| Уайт спирит | шт | 1 | 70 | 70
| Угол 32 | шт | 2 | 16 | 32
| Угол 32 | шт | 2 | 14 | 28
| фольгаизалон | м | 2 | 20 | 40
| Хомут | шт | 1 | 11 | 11
| Хомут | шт | 1 | 18 | 18
| Шпингалет | шт | 2 | 20 | 40
| Штукатурка 15 кг. | шт | 1 | 230 | 230
| эмаль желт. 2 кг | шт | 3 | 265 | 795
| Эмаль желтая | бан | 1 | 210 | 210
| ИТОГО: |  |  |  | 18187.41